SERVICE  PUBLIC  D’ASSAINISSEMENT  NON  COLLECTIF

réalisé par Pierre Bousseau

pour ACE ARCONCE                                                                                              Janvier 2008

Le Bourg 71220 Marizy                                                               1ere édition

e-mail : ace.arconce@orange .fr

SOMMAIRE

3 - Introduction

4- Le zonage d’assainissement

5 - Détermination de L’autorité compétente pour mettre en place le SPANC

5 - Délibération de création du SPANC

6 - Contenu du SPANC

- contenu des missions du SPANC

7 - Financement du SPANC

-     les modes de financement

- calcul de la redevance

- paiement de la redevance

8 - Budget du SPANC

9 - Mode de gestion du SPANC

- gestion par la collectivité

- délégation de service public

12 - Le règlement de service

12 - L’accès en propriété privée

13 - Contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution

###### 14 - Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien

15 - Entretien des installations d’assainissement non collectif

16 - Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif

Annexes

17 - Sur le contrôle de conception et d’implantation

18 - Sur la réhabilitation des installations

18 - Sur le financement du SPANC

Pièces jointes

19 - Circulaire interministérielle n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement no n

collectif

38 - Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes

d’assainissement non collectif.

48 - Arrêté interministériel du 03 décembre 1996 modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les

prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.

49 - Code Général des Collectivités Territoriales

# INTRODUCTION

# Suite à la loi sur l’eau de 1992, des compétences et des obligations nouvelles ont été données aux communes dans le domaine de l’assainissement non collectif. Dans son article 35, elle précise en effet que les communes prennent en charge les dépenses de contrôle des installations d’assainissement non collectif en mettant en place un service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), cette prestation devant être assurée au plus tard le 31 décembre 2005. Jusque récemment exercé par les services de la DDASS, le contrôle des assainissements constitue une compétence communale. il doit désormais être assumé obligatoirement et directement par les communes ou par leurs groupements compétents.

# Après avoir déterminé quelle est l’autorité compétente pour la mise en place du SPANC, la collectivité a tout intérêt à se doter d’un règlement de service afin de prévaloir les modalités pratiques de réalisation des missions qui lui seront confiées. L’élaboration de ce règlement nécessite une réflexion préalable de la collectivité sur les possibilités qui lui sont offertes pour mette en place le SPANC. Elle devra notamment tenir compte de ses besoins et des moyens dont elle dispose.

# Nouveau service au sein des collectivités, les missions du SPANC, à l’instar des services d’assainissement collectif ou des services d’eau, peuvent  être assurées en régie, en délégation ou par prestation de services. Les services d’assainissement collectif et non collectif pourront être regroupés à la condition de conserver une gestion comptable séparée.

# Chaque collectivité est responsable, au travers du SPANC, de la réalisation des contrôles des installations d’assainissement non collectif présentes sur son territoire. Le contrôle en amont réside en premier lieu dans la vérification de la conception technique des installations neuves construites par les usagers. Il s’agit d’un contrôle technique des installations qui ne doit pas être confondu avec l’instruction du permis de construire qui relève d’une autre procédure. Les deux actions sont simplement complémentaires et concomitantes. En aval, la collectivité doit ensuite contrôler le bon fonctionnement des ouvrages, la réalisation régulière des vidanges des fosses et des opérations d’entretien.

# Même s’il existe une pression forte pour la mise en place de services d’assainissement non collectif “complets”, il doit avant tout s’agir d’un service public adapté aux besoins et aux moyens de la collectivité. Dans un premier temps, les missions confiées au SPANC  pourront être relativement basiques pour ensuite se développer progressivement.

# Ce dossier a été réalisé à partir du GUIDE pratique du SPANC établi par l’Association des Maires de la Marne et l’Association des Maires du Loiret.

Avertissement

En écriture régulière – relevé dans le guide pratique du SPANC réalisée par

l’Association des Maires de la Marne et les Maires du Loiret.

En italique – source indiquée en fin de chapitre.

Le zonage d’assainissement

Article L. 2224 – 10 du Code général des collectivités territoriales

Circulaire n° 97 – 49 du 22 mai 1997

Les communes doivent délimiter après enquête publique :

- les zones d’assainissement collectif;

- les zones d’assainissement non collectif;

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;

les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

La délimitation du zonage d’assainissement, après enquête publique est obligatoire quelle que soit la taille des communes. Toutefois, dans le cas d’un habitat de faible densité, l’étude pourra être simplifiée.

Les études préalables à la délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif peuvent être prises en charge par le budget général des communes. Le zonage d’assainissement constitue une réflexion prospective des communes sur le devenir de leur mode d’assainissement.

La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif doit être cohérente avec les dispositions applicables en matière d’urbanisme.

Avec le diagnostic du système d’assainissement existant et la programmation des travaux à réaliser, le zonage d’assainissement compose le programme d’assainissement (ou schéma directeur d’assainissement) qui correspond à une approche plus complète des questions d’assainissement.

Adopter un zonage suppose forcément de soumettre un projet à enquête publique et, par la suite, d’adopter ce projet selon des formes précises pour pouvoir le rendre opposable aux tiers.

Voir – le décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 précisant les modalités de délimitation de certaines zones soumises à contraintes environnementales.

L’autorité compétente pour mettre en place le SPANC

La mise en place d’un SPANC nécessite l’existence d’une structure porteuse. Il peut s’agir d’une commune, d’une communauté de communes ou d’un syndicat. La détermination de l’autorité compétente est indispensable pour savoir qui, de la commune ou de l’EPCI, est responsable du SPANC.

La commune est la collectivité compétente de plein droit pour mettre en place le SPANC, sauf si cette compétence a fait l’objet d’un transfert à un groupement, qu’il s’agisse d’une communauté de communes ou d’un syndicat (existant ou nouveau).

Commune membre d’un EPCI

Dans le cadre de l’intercommunalité, il faut tenir compte à la fois de la date du transfert  de compétence et de la rédaction des statuts de l’EPCI pour déterminer l’autorité compétente pour la mis en place du SPANC.

Si les communes ont transféré la compétence « assainissement » après le 3 janvier 1992, le groupement est compétent pour l’assainissement collectif et non collectif et doit donc mettre en place le SPANC. Toute modification afin d’ajouter ou enlever un domaine de compétence doit nécessairement faire l’objet d’un changement de statut.

Si un EPCI n’a pas encore reçu de transfert de compétence relative à l’assainissement, il convient de réfléchir clairement au libellé de la compétence transférée. Les responsabilités et les enjeux sont différents selon que l’on transfert de manière globale « l’assainissement » ou que l’on précise « assainissement collectif », « assainissement non collectif », « études d’assainissement » ….

C’est pourquoi, il convient d’apporter quelques précisions quant à la rédaction des statuts et des compétences transférées.

Les communautés urbaines sont obligatoirement compétentes pour l’assainissement collectif et non collectif (article L.5215-20-I du CGCT).

Les communautés d’agglomération, dès lors que l’assainissement a été choisi au titre des compétences optionnelles, sont en charge de l’assainissement collectif et non collectif.

Pour les communautés de communes, l’assainissement s’inscrit dans le cadre d’une compétence plus large de protection et de la mise en valeur de l’environnement. Le transfert de compétence porte sur le collectif ou le non collectif selon les volontés des collectivités et la date de transfert de compétence. Si les communes ont transféré la compétence “assainissement” après le 3 janvier 1992, le groupement est compétent pour l’assainissement collectif et non collectif et doit donc mettre en place le SPANC.

S’agissant des syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes, le transfert de compétence peut porter uniquement sur l’un ou l’autre volet de l’assainissement collectif ou non collectif .

Délibération de création du SPANC

La création du SPANC nécessite, une fois l’échelle de compétence adoptée, que la commune ou l’EPCI délibère simultanément sur : le principe de création du SPANC, l’adoption du règlement et la date d’entrée en vigueur du SPANC.

Contenu du SPANC

La loi sur l’eau du 3 juin 1992 ayant mis à la charge des communes la création d’un service public d’assainissement non collectif, il est indispensable de déterminer précisément quelles sont les obligations qui incombent aux communes dans le cadre de ce service.

Selon l’article L.2224-11 du CGC, le SPANC est un service public industriel et commercial (SPIC). Les missions du service public d’assainissement non collectif pourront être assurées en régie par la collectivité, en prestation de service par une entreprise extérieure ou en délégation de service.

Le SPANC exerce ses missions à destination des usagers, propriétaires ou occupants d’un immeuble doté d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Contenu des missions du SPANC

La loi prévoit deux compétences en matière d’assainissement autonome.

Les contrôles : une obligation;

- Les opérations de contrôle administratif

Contrôler la compatibilité de la filière d’assainissement non collectif avec le terrain sur lequel elle doit se trouver.

- Vérifier les documents remis au particulier par les entreprises assurant les travaux de vidange, pour s’assurer du bon état de fonctionnement des dispositifs et que l’élimination des matières de vidange emprunte un circuit conforme aux diverses réglementations en vigueur.

- les opérations de contrôle sur le terrain : les contrôles techniques

Contrôles de bonne conception des ouvrages. Il s’agit de la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages pour les installations existantes comme pour les installations nouvelles.

La circulaire du 22/05/97 préconise de s’intéresser, en priorité, à la conformité des installations neuves.

L’entretien : une possibilité

L’entretien des ouvrages d’assainissement autonome, au même titre que leur réalisation, appartient exclusivement aux personnes privées. Néanmoins, la loi sur l’eau a offert aux communes la possibilité de prendre en charge, en plus des dépenses de contrôle des dispositifs d’assainissement autonome, celle d’entretien. Les prestations peuvent donc être proposées aux particuliers, mais ceux-ci demeurent libres de choisir d’autres prestataires.

Le financement du SPANC

Les modes de financement

Articles L. 2224 -1,L. 2224-2, L. 2224-8 et L. 2224-11 du Code général des  collectivités

Territoriales

Le service public d’assainissement non collectif est financièrement géré comme un service industriel et commercial et doit donc être équilibré en recettes et en dépenses. Comme pour tout service public à caractère industriel et commercial, le financement du service public d’assainissement non collectif  doit être assuré par une redevance perçue en contrepartie d’un service rendu qui ne peut être mis à la charge que des usagers dudit service. Le produit de cette redevance est affecté exclusivement au financement des charges du service qui comprennent notamment les dépenses de fonctionnement du service. La redevance couvre les dépenses facultatives d’entretien des installations.

Le service public d’assainissement non collectif est financé par les usagers du service et non par les contribuables.

Inversement, l’usager du service ne doit pas, au travers du prix de l’eau, financer le budget propre de la collectivité à la place du contribuable. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre d’un service public à caractère industriel et commercial. Toutefois, le conseil municipal pourrait décider une telle prise en charge si elle était justifiée par l’une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissement qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se  rapportent.  En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement.

L’interdiction de prise en charge dans leur budget propre des dépenses au titre du SPANC  n’est pas applicable au service de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas  3 000 habitants.

Le calcul de la redevance

Article R. 2333 – 126 du Code général des collectivités territoriales

La redevance d’assainissement non collectif peut donner lieu à titre de tarification forfaitaire ou être facturée au m3 d’eau consommé comme en matière d’assainissement collectif.

Toutefois, contrairement à l’assainissement collectif, l’étendue des prestations de contrôle paraît être la même quel que soit le volume d’eau consommé : le lien avec la nature des prestations assurées par le service semble alors rompu si la tarification est facturée au m3 d’eau consommé.

La redevance d’assainissement non collectif peut être mise en recouvrement en une seule fois suite au contrôle ou en plusieurs fois (par exemple en quatre fois si le contrôle intervient tous les quatre ans).

La collectivité doit délibérer sur les montants applicables pour chaque service rendu à l’usager.

Le paiement de la redevance

« La redevance perceptible ne peut être que le prix versé en contre partie d’un service     rendu et il appartient conformément aux règles de droit commun et à l’article 1315 du Code Civil à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. » tribunal d’Instance de Saint-Omer - jugement du 14/01/1999 – usagers contre le syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Landrethun les Ardres,

« L’usager ne peut être tenu au versement de la redevance d’assainissement non collectif qu’à la réalisation effective du contrôle ou de l’entretien de son installation » tribunal d’instance de Montbrison – jugement du 3 mai 2007 - usager contre le service public d’assainissement non collectif SPANC 17.

Budget du SPANC

Articles L. 2221 – 11, L. 2224-2 et L. 2224 – 6 du Code général des collectivités

territoriales

Les   communes    et   groupements  de  moins   de   3 000 habitants   peuvent voter

librement    des    subventions   du  budget  général  vers  les  budgets   des services

d’assainissement.   Ces  subventions  peuvent  être  destinées  au  financement des

dépenses de fonctionnement comme des dépenses d’investissement.

En revanche, les communes et groupements de plus de 3 000 habitants peuvent uniquement à titre dérogatoire et sous certaines conditions particulières accorder une subvention du budget général au budget des services d’assainissement. Cette subvention ne peut être destinée qu’à couvrir des dépenses d’investissement.

Mode de gestion du SPANC

Le service public d’assainissement non collectif peut être assuré directement par la collectivité ou confié à une entreprise privée (délégation de service public). Lorsque la compétence assainissement non collectif a été transférée à une structure intercommunale, le choix du mode de gestion du SPANC revient à son assemblée délibérante (conseil communautaire ou comité syndical). Il appartient dans tous les cas à la collectivité de fixer, par délibération, le tarif des redevances.

## Gestion par la collectivité

gestion en régie   (Articles L. 2221–1 à L. 2221–8 du Code général des collectivités)

Pour la gestion d’un SPCI, il n’est pas possible de mettre en place une régie simple ou directe, leur existence ayant pris fin par décret du 05/11/1926. Ainsi, toutes les régies créées postérieurement au 28/12/1926 doivent être dotées de l’autonomie financière.

La gestion en régie se caractérise par une gestion directe du service. La collectivité est alors responsable des investissement et de l’exploitation du service. La régie est dotée soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière.

La régie emploie du personnel de droit privé et non pas du personnel territorial sous statut, sauf le directeur et le comptable.

Lorsque la collectivité opte pour une gestion directe du service, elle peut exploiter ce service au travers d’une régie dotée du personnel et des moyens nécessaires ou avoir recours à des prestations de services réalisés par une entreprise extérieure.

régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière

La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est créée par délibération de l’assemblée qui en fixe les statuts, le montant de la dotation initiale ainsi que les modalités de son organisation administrative et financière. La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est administrée par un Conseil d’Administration qui élit en son sein son président et le directeur. le directeur est nommé par le président du Conseil d’Administration. Il est le représentant légal de la régie et son ordonnateur. Le budget de la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière lui est propre, il est préparé par le directeur et voté par le Conseil d’ Administration. Le taux des redevances est fixé par le Conseil d’Administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Personnel de la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est recruté et licencié par le directeur.

régie dotée de l’autonomie financière

La régie dotée de l’autonomie financière est créée par délibération de l’assemblée qui en fixe les statuts, le montant de la dotation initiale ainsi que les modalités de son organisation administrative et financière.

La régie dotée de l’autonomie financière est administrée par un Conseil d’Exploitation qui peut être le conseil municipal dans les communes et leur groupement de moins de 3 500 habitants qui élit en son sein son président et le directeur. Le directeur est nommé par le maire. Le maire est le représentant légal de la régie et son ordonnateur. Le budget de la régie dotée de l’autonomie financière  est distinct du budget communal, préparé par le directeur, présenté par le maire au conseil municipal qui le vote après avis du Conseil d’Exploitation. Le taux des redevances est fixé par le conseil municipal après avis du Conseil d’Exploitation. Le personnel est nommé et révoqué par le directeur, Les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération sont réglées par le conseil municipal après avis du Conseil d’Exploitation.

Prestations de services

Dans le cadre d’une gestion en régie, la collectivité peut avoir recours, pour répondre à ses besoins de services, aux prestations d’une entreprise privée ou publique telles qu’elles sont définies à l’article 29 du Code des marchés public.

Délégation  de service public

Articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411.1 à R. 1411-2 du CGCT

La délégation de service public peut prendre la forme, par exemple, d’une concession ou d’un affermage. Les collectivités peuvent confier la gestion du service public d’assainissement non collectif dont elles ont la charge à un délégataire qui sera rémunéré par la redevance perçue auprès des usagers.

L’avis de la commission consultative des services publics locaux est demandé pour les régions, les départements, les communes de plus de  10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant une commune de plus de 10 000 habitants.

Ensuite l’assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le principe de la délégation. Le conseil détermine le mode de gestion le plus pertinent pour la collectivité afin d’assurer le meilleur service pour un coût raisonnable.

L’article 52 de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territorial de la République avait prévu que « les conventions de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Cette disposition a été reprise sous forme différente par l’article 38 de la loi « Sapin » du 29 janvier 1993, codifié à l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : « les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat »  (décret n° 93-71 du 24 mars 1993, publié au journal officiel du 26 mars 1993) .

Cette formulation fait apparaître les objectif recherchés, la transparence et la mise en concurrence, ce qui ne signifie pas que la liberté de choix de la collectivité et le caractère essentiellement « personnel » du choix soit mis en cause (dernier alinéa de l’article L.1411-1 : Les offres ainsi présentés sont librement négociés par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire).

La procédure prévue aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités comporte cinq étapes : le choix de la gestion déléguée, la présélection des candidats, la sélection des offres, la négociation et la signature de la convention

#### Le choix de la gestion déléguée

La première étape de la procédure consiste à confirmer la décision de déléguer le service public, sous la forme d’une délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante concernée (article L. 1411-4 du CGCT) après avoir consulté le comité technique paritaire s’il existe. Cette délibération est nécessaire même si le service était déjà délégué.

Elle est prise au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que le délégataire devra assurer, présenté par le maire ou le président de l’assemblée délibérante.

Cette étape est loin d’être formelle et il convient d’y apporter une attention particulière. Le choix du mode de gestion est en effet une décision qui engage à long terme et comporte des enjeux importants, notamment sur le plan financier.

Il ne peut s’opérer que sur la base d’un bilan des avantages et inconvénients de la gestion directe ou déléguée, rarement simple à dresser en raison des multiples paramètres à prendre en compte :

- paramètre financiers : investissements à réaliser, conditions de l‘équilibre d’exploitation prévisionnel, appréciation du risque d’exploitation, régime fiscal notamment ;

- paramètre politiques et administratifs : finalités assignées au service, exigences de qualité, structure actuelle de gestion, perspectives d’économie d’échelle par le jeu de l’intercommunalité, conditions de reprise ou de recrutement du personnel, structures adaptées ou non pour assurer un contrôle de l’exécution du service en cas de gestion déléguée ;

- paramètre relatifs aux usagers : attente des usagers et possibilités d’adaptation de l’offre publique, égalité devant le service, sensibilité aux tarifs du service ;

- paramètres « technologiques » : capacité à répondre à la technicité plus ou moins importante de la gestion, nécessité de recourir à une expertise extérieure pour la conception et (ou) pou l’exploitation courante.

L’analyse ainsi effectuée peut utilement se baser sur des éléments rétrospectifs relatifs au mode de gestion antérieur et sur des comparaisons avec d’autres collectivités locales ou groupements présentant des caractéristiques locales ou groupements présentant des caractéristiques suffisamment proches. Il est préférable également de prévoir au moins deux scénarios prévisionnels de référence.

Enfin, il convient que le choix opéré puisse établir de façon aussi claire que possible les caractéristiques du service dont la délégation est envisagée : prestations, périmètre, investissements nécessaires …

Puis suivant la procédure de passation de marché public :

##### - La publicité et la présélection des candidats

##### - Réception des offres d’exploitation

##### - Négociation libre choix du délégataire

##### (relevé dans  le guide de l’élu n°8 du ministère de l’intérieur)

Dans le cadre de l’exécution du contrat de délégation, le délégataire comme la collectivité sont soumis à certaines obligations. Chaque année le délégataire doit fournir un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du service et une analyse de la qualité du service. chaque année le président de la collectivité délégante doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service.

Le règlement de service

Le règlement de service définit les relations entre les usagers et le service public d’assainissement non collectif. Il fixe et rappelle les droits et les obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d’accès aux ouvrages, les règles de leur conception, de leur dimensionnement et de leur réalisation ou réhabilitation. La répartition des charges de fonctionnement et d’entretien des ouvrages fait partie intégrante de ce règlement qui définit également les prescriptions relatives à leur contrôle. Le règlement précise les conditions de paiement de la redevance d’assainissement non collectif. Enfin, sont développées les modalités de son application.

Le règlement de service est adopté par délibération de la collectivité responsable du service et constitue un acte de portée collective. Le règlement de service ne peut être déclaré opposable aux usagers que s’il est établi qu’ils en ont eu connaissance (Cassation 1ere civile, 20 décembre 2000)

l’accès en propriété privée

« La propriété privée est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Article 544 du Code civil

L’article L. 1331-11 du Code de la santé publique prévoit que les agents du SPANC peuvent accéder aux propriétés privées afin d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et leur entretien si la collectivité a décidé sa prise en charge par le service.

Le délai raisonnable des notifications de l’avis de passage des agents du SPANC est de 15 jours minimum environ.

La loi n’a pas prévu de conditions d’exécution d’office des contrôles.

Les agents du SPANC peuvent se voir refuser l’accès à une propriété privée. Ce refus ne constitue pas une infraction sauf si le agents sont assermentés. En l’absence d’agents assermentés du SPANC,  le refus d’accès à la propriété privée ne pourra pas être verbalisé et ne fera pas l’objet de poursuites. De façon générale, le maire et ses adjoints sont compétents en tant qu’officiers de police judiciaire pour constater les infractions.

Dans ce cadre d’intervention, il est important de réfléchir à l’opportunité d’avoir un agent assermenté au sein du service lorsque de telles situations se présentent. La procédure d’assermentation n’est pas ouverte aux agents des prestataires privés.

Contrôles de conception, d’implantation et de bonne exécution

Norme AFNOR – DTU 64. 1 (août 1998) : document technique fixant les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif

L’arrêté du 6 mai 1996 fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et indique que les dispositifs d’assainissement doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.

Le contrôle de conception et d’implantation.

L’arrêté précise dans son article 2 que le contrôle technique exercé par la commune comprend notamment la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Ce contrôle a lieu sur les projets de construction d’habitation nouvelle ou de réhabilitation d’habitation ou d’installation d’assainissement non collectif.

Lors d’une séance de questions orales le 15 janvier 2008, le sénateur UMP Michel Doublet a interrogé le gouvernement sur le contrôle de l’assainissement. A cette occasion, la secrétaire d’Etat à l’écologie Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé qu’un contrôle précédent la réalisation de travaux d’assainissement non collectif (ANC) serait bientôt obligatoire. Pour le moment, le contrôle est réalisé lors de la mise en service, sans que la faisabilité technique et réglementaire n’ait été vérifiée auparavant. Or, la construction est parfois « réalisée sur des sols inaptes à l’assainissement individuel ou sur une surface insuffisante et incompatible avec la réglementation, a témoigné ce parlementaire.

Ce nouveau contrôle devrait être coordonné avec la procédure d’instruction du permis de construire, comme le réclame depuis longtemps la Fédération nationale des collectivités concédantes (FNCCR).

Pour cela, le Code général des collectivités territoriales va être modifié. Et « les modalités techniques d’exécution du contrôle des installations d’assainissement non collectif seront précisées dans un arrêté ministériel qui sera publié dans les prochaines semaines, a précisé la secrétaire d’Etat.

(voir annexe -  Sénat - séance de questions orales le 15 janvier 2008)

Le contrôle de bonne exécution.

Il permet de s’assurer d’une part que les installations réalisées sont conformes au projet validé lors du contrôle de conception et d’implantation et d’autre part que les règles de mise en place des dispositifs d’assainissement non collectif ont été respectées. Cette vérification peut être effectuée avant remblaiement.

Contrôle de bon fonctionnement et de l’entretien

L’arrêté du 6 mai 1996 prévoit un contrôle à la fois du bon fonctionnement et de l’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif. Il convient de noter que le contrôle de l’entretien est obligatoire. Les contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien ont pour objectif de vérifier que le fonctionnement des installations ne cause pas de nuisance particulière à l’environnement.

Contrôle de bon fonctionnement

Le contrôle périodique de bon fonctionnement consiste, lors d’une visite sur place, à vérifier les points techniques suivants :

- le bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité;

- le bon écoulement des effluents;

- l’accumulation des boues;

- la qualité des rejets lorsque ceux-ci s’effectuent en milieu hydraulique superficiel.

Contrôle de l’entretien

Dans la pratique, le contrôle de l’entretien et le contrôle de bon fonctionnement sont très souvent réalisés simultanément. Le contrôle de l’entretien consiste à vérifier que l’entretien du dispositif est régulièrement effectué. Sans déplacement nécessaire sur le terrain, le SPANC sollicite du particulier que ce dernier lui adresse un justificatif de vidange de son installation. Outre la réalisation de la vidange, le service doit également s’assurer de l’entretien régulier des dispositifs de dégraissage ainsi que du devenir des matières de vidange qui doit être mentionné dans le justificatif.

Mesures réglementaires en attente de publication

pour l’application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006

(au 15 janvier 2008)

Article de la loi sur                      mesures                              objet                            observations

L’eau (article codifié)              réglementaires

à prendre

Article 46 (articles                        1 arrêtés             agrément des personnes       concertation en cours

L..1331-10 et                                                           assurant la vidange des

Suivant du code de                                                 installations d’ ANC

La santé publique)

Entretien des installations d’assainissement non collectif

L’article 5 de l’arrêté du 6 mai 1996 précise que “les dispositifs d’assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à assurer le bon état des installations et des ouvrages (....), le bon écoulement des effluents, l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse toutes eaux.”

L’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les collectivités de prendre en charge l’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif. Si la collectivité propose ce service, les particuliers ont la possibilité de recourir à la collectivité pour effectuer l’entretien. Toutefois, ils ne sont pas dans l’obligation de passer par la collectivité, ils peuvent faire appel à une entreprise extérieure s’ils le souhaitent.

Mesures réglementaires en attente de publication

pour l’application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006

(au 15 janvier 2008)

Article de la loi sur               mesures                              objet                                  observations

L’eau (article codifié)         réglementaires

à prendre

Article 46 (articles                 1 arrêtés                 modalité d’entretien des           concertation en cours

L..1331-10 et                                                        installations d’ANC

suivants du code de

la santé publique

Article 47 (article                   1 décret simple       durée de validité du                  concertation en cours

L.271-4 du code de                                              diagnostic de bon état de

La construction et de                                            l’installation d’ANC à

L’habitation)                                                          fournir dans le cadre d’une

vente

Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif

Circulaire du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif

Article L. 211-7 du Code de l’environnement

D’un point de vue réglementaire, la collectivité ne peut intervenir en domaine privé. Cependant, le législateur a ouvert aux collectivités la possibilité d’entreprendre une opération de réhabilitation à condition qu’elle soit réalisée dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général (DIG).

Cette procédure habilite les collectivités à effectuer des travaux dont la réalisation incombe normalement à des personnes privées. Dans ce contexte, elles peuvent demander une participation financière aux personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.

Ainsi, l’article L. 211-7 du Code de l’environnement offre la possibilité aux collectivités territoriales d’entreprendre dans des domaines qui ne relèvent pas normalement de leur compétence, l’étude, l’exécution et l’exploitation de travaux, ouvrages et installations déclarés d’intérêt général ou d’urgence.

En pratique, la réhabilitation des dispositifs existants ne devrait être envisagée que lorsque les principes généraux exposés à l’article 26 du décret du 3 juin 1994 et à l’article L.1 du Code de la santé publique ne peuvent être atteints. (circulaire du 22 mai 1997)

Mesures réglementaires en attente de publication

pour l’application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006

(au 15 janvier 2008)

Article de la loi sur               mesures                                  objet                                observations

L’eau (article codifié)         réglementaires

A prendre

Article 46 (articles                  2 arrêtés                    mise à jour de l’arrêté du              concertation terminée L..1331-10 et                                                            6 mai 1996 concernant les           en cours de signature

Suivant du code de                                                  prescriptions techniques

La santé publique)                                                   de l’assainissement non

Collectif (ANC)

ANNEXE

Sur le contrôle de conception et d’implantation.

Sénat - séance de questions orales le 15 janvier 2008

M. Michel Doublet.  - J'attire votre attention sur la mise en oeuvre du décret du 5 janvier 2007, pris pour application de l'ordonnance du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

En Charente-Maritime, de nombreuses communes ont délégué leur compétence en matière de contrôle des dispositifs d'assainissement individuel au syndicat des eaux que j'ai l'honneur de présider et qui représente la quasi-totalité des communes du département. Jusqu'alors, une instruction conjointe des demandes de permis de construire et d'autorisation d'assainissement individuel, était mise en place avec les services de la DDE. Or, en application du décret du 5 janvier 2007, l'étude d'assainissement ne figure pas dans les pièces à fournir par le pétitionnaire.

La loi sur l'eau précise que le contrôle d'un système d'assainissement individuel est effectué par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent lors de la mise en service, et non par un accord préalable à la réalisation des travaux. Toutefois, la faisabilité technique et réglementaire devrait être déterminée avant l'obtention du permis de construire pour éviter toute difficulté si la construction est réalisée sur des sols inaptes à l'assainissement individuel ou sur une surface insuffisante et incompatible avec la réglementation. Il faudrait donc recueillir l'avis favorable du service public d'assainissement non collectif (Spanc) avant d'accorder le permis de construire ou l'autorisation de lotir. Pour que les délais soient cohérents, la demande de contrôle de l'assainissement individuel devrait être déposée avant ou, à défaut, en même temps que la demande de permis de construire.

En 2003, nous avions proposé à la DDE la création d'un guichet unique dont le principe était le suivant : les services instructeurs au titre du code de l'urbanisme pouvaient être également destinataires des dossiers de demande de contrôle de conception du projet d'assainissement individuel liés aux demandes de permis de construire. Ils devaient alors communiquer au Spanc les demandes de contrôle de conception du projet d'assainissement individuel. Cette proposition n'a pas eu de suite.

Depuis quelques mois, ce sujet a fait l'objet de plusieurs questions de sénateurs et les différentes réponses ministérielles confirment que le problème n'est pas réglé. Le ministère de l'écologie réfléchit aux éventuelles évolutions législatives qui pourraient être soumises au Parlement. Où en est cette réflexion ? Quelles mesures peut-on mettre en oeuvre dans un délai raisonnable ? Veillons surtout à mettre en place un système cohérent, qui n'alourdisse pas les procédures ni la charge des communes.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de l'écologie.  - Le décret du 5 janvier 2007 tient compte des dispositions législatives qui figurent à l'article L. 2224-8 III du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne permettent pas la réalisation d'un contrôle sur dossier avant travaux, puisqu'elles ne visent que la vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans.Les services de mon ministère ont aussi identifié cette difficulté qui résulte du caractère restrictif de l'expression « installations réalisées », alors que le législateur a souhaité que le contrôle de l'assainissement non collectif permette de faire progresser la qualité de toutes les installations. Le service d'assainissement me semble donc tout à fait fondé à intervenir au moment où l'installation est en cours de réalisation, soit au moment de la délivrance du permis de construire. C'est pourquoi un projet de modification de cet article sera très prochainement présenté par le Gouvernement, avec pour objectif de donner une garantie préalable de la conformité des projets d'installations d'assainissement non collectif. Un groupe de travail interministériel a été constitué pour examiner dans ce sens les modalités de mise en oeuvre de ce contrôle a priori et sa coordination avec la procédure d'instruction du permis de construire. Les modalités techniques d'exécution du contrôle des installations d'assainissement non collectif seront précisées dans un arrêté ministériel qui sera publié dans les prochaines semaines.

Sur la réhabilitation des installations

Réponse de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de l’écologie :

“Ensuite(après le premier contrôle), en cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif, le propriétaire devra procéder aux travaux prescrits à l’issue du contrôle, dans un délai d’encore quatre ans. Ces travaux pourront parfois atteindre jusqu’à plusieurs milliers d’euros.”

Il y a lieu de rappeler d’abord que les propriétaires qui procèdent aux travaux peuvent bénéficier des aides de l’Agence nationale  pour l’amélioration de l’habitat dès lors qu’ils remplissent les conditions d’attribution. En outre, ces travaux sont soumis au taux réduit de TVA, 5,5%.”

“Enfin, lorsque la commune aura choisi de proposer de prendre en charge la réalisation ou la réhabilitation, comme la LEMA le permet, les propriétaires qui souhaitent confier les travaux à la collectivité s’acquitteront d’une redevance spécifique correspondant au service rendu et tenant compte des éventuelles subventions versées à la collectivité par les Agences de l’eau et les conseils généraux. Le montant de la redevance restant à la charge des propriétaires pourra ainsi être réduit et son remboursement étalé dans le temps. Afin d’alléger le coût pour le propriétaire, j’ai donné pour instruction aux agences de l’eau d’apporter le soutien financier le plus adapté possible aux collectivités concernées.”

Une réponse du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie publiée dans le JO du Sénat en date du 8 février 2007 :

“ .. la LEMA fixe un montant minimal d’un milliard d’euros pour les dépenses que les agences de l’eau devront consacrer à la solidarité envers les communes rurales sur la durée de leur neuvième programme d’intervention (2007-2012)...”

“Ces efforts pourront être consacrés à l’appui aux communes pour le création d’un SPANC , au contrôle des installations ou encore à la réalisation de travaux groupés de réhabilitation d’équipements  d‘ANC dans des zones sensibles.”

Le système permet d’accorder pour les propriétaires l’aide de l’ANAH.

Sur le financement du SPANC

Réponse de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de l’écologie :

“en application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, les services publics d’assainissement non collectifs ‘SPANC)  doivent être gérés comme des établissement non collectifs industriel et commercial. Le passage des techniciens chargés du contrôle doit donc être financé par une redevance à la charge des usagers. Mais, afin de faciliter la mise en place de ces établissements et les premiers contrôles réalisés, le budget général peut abonder le budget du SPANC pendant ses quatre premières années de fonctionnement, en dérogation à l’article 2224-2 du code générale des collectivités locales.

une réponse du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie publiée dans le JO du Sénat en date du 8 février 2007 :

“ .. la LEMA fixe un montant minimal d’un milliard d’euros pour les dépenses que les agences de l’eau devront consacrer à la solidarité envers les communes rurales sur la durée de leur neuvième programme d’intervention (2007-2012)...”

“Ces efforts pourront être consacrés à l’appui aux communes pour le création d’un SPANC , au contrôle des installations ....”

Le système permet d’accorder pour les communes l’aide des Agence de l’eau.

Circulaire interministérielle n° 97-49 du 22 mai 1997

relative à l'assainissement non collectif

ANNEXE 1 - Commentaires sur les arrêtés du 6 mai 1996 relatifs à l'assainissement non collectif

1 - La définition de l'assainissement,non collectif

2 - Le cadre réglementaire

3 - La qualification du service et son mode de gestion

3.1 - qualification du service et conséquence sur son financement

3.2 - mode de gestion du service

4 - La délimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif

5 - le lien avec les dispositions du code de la santé publique

6 -le lien avec le code de l'urbanisme

7 -les dispositions introduites par l'arrêté « prescriptions techniques»

7.1 - conception et implantation

7.2 - filières

7.3 - entretien

7.4 - réalisation des dispositifs

8 - Dispositions introduites par l'arrêté<< modalités, du contrôle technique »

8.1 - nature du contrôle et objectifs	1

8.2 - périodicité

8.3 -le droit d'entrée dans les propriétés privées

8.4 -la mise en œuvre de ces dispositions

9 - Le lien entre le contrôle technique et l'application du droit des sols

9.1- le contexte législatif et réglementaire de l'instruction de la demande de permis de construire

9.2 - mise en œuvre pratique

9.3 - exercice du contrôle technique des installations lorsqu'il n'y a pas de permis de construire

9.4 -le certificat d'urbanisme

9.5 -le certificat de conformité

10 - Le lien entre le contrôle technique et les pouvoirs de police du maire et du préfet Il - Le cas des installations existantes

11.1 - rappel des obligations

11.2 - les instruments de réhabilitation des installations non conformes

ANNEXES 2 - Etudes préalables à la définition des zones d'assainissement non collectif

1 - Délimitation du territoire et lancement de l'opération

2 - Etude des caractéristique de la commune

3 - Etude du milieu physique

4 - Simulation technico-économique

5 - vérification de la conformité des propositions vis à vis des documents de

planification, de la réglementation, et opportunité vis à vis des autres communes

6 - financement

Circulaire interministérielle n° 97-49 du 22 mai 1997

relative à l'assainissement non collectif

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports, et du tourisme,

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Le ministre de l'intérieur,

Le ministre de l'environnement,

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat, et de la décentralisation,

Le ministre délégué au logement,

à mesdames et messieurs les préfets,

Objet: assainissement non collectif

La loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau donne des compétences et des obligations nouvelles aux communes dans le domaine de l'assainissement. Le décret 94-469 du 3 juin 1994 pris pour son application, relatif au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 222410 du code général des collectivités territoriales (anciennement L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes), a prévu en son article 26 la publication d'arrêtés techniques concernant les systèmes d'assainissement non collectif.

Ces arrêtés en date du 6 mai 1996, publiés au Journal Officiel du 8 juin 1996, concernent respectivement les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, et les modalités de. mise en oeuvre du contrôle technique que doivent exercer les communes. En application de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des prestations obligatoires relatives à l'assainissement collectif et non collectif doit être assuré sur l'ensemble du territoire au plus tard le 31/12/2005, ces délais ayant été rapprochés par le décret 94-469 du 3 juin 1994 en matière d'assainissement collectif pour les grandes communes ou celles qui rejettent dans les zones sensibles.

Les objectifs poursuivis par ces textes peuvent se résumer ainsi:

- d'une part, remédier aux insuffisances constatées en matière d'assainissement non collectif et notamment susciter une plus grande rigueur dans l'analyse de l'aptitude des sols à ces techniques, dans le choix des filières et l'entretien des dispositifs ;

- d'autre part, redonner sa place à l'assainissement non 'Collectif comme traitement à part entière auprès des responsables municipaux. Lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, ces filières garantissent des performances comparables à celles de l'assainissement collectif, permettent de disposer de solutions économiques pour l'habitat dispersé, en évitant de concentrer les flux polluants et de mettre en oeuvre de petites stations d'épuration posant d'importants problèmes d'exploitation. Le recours à l'assainissement non collectif ne doit cependant pas être un prétexte pour favoriser le développement anarchique de l'urbanisation.

La présente circulaire a pour but d'expliciter les conditions de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions qui sont détaillées dans les annexes ci jointes:

- l'annexe 1 présente un commentaire général de la réglementation sur l'assainissement non collectif et son articulation avec les autres domaines connexes (santé publique, urbanisme).

- l'annexe 2 précise la conduite à tenir pour mener à bien les études préalables à la délimitation des zones d'assainissement non collectif, prévue à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, qui donnent l'occasion d'engager une réflexion prospective sur l'assainissement dans différentes parties de la commune, de prévoir les équipements nécessaires et d'informer les particuliers sur leurs obligations. Ces études peuvent bénéficier d'importantes aides financières de la part des agences de l'eau.

- l'annexe 3 reprend les considérations techniques pour le choix des dispositifs ou leur dimensionnement qui figuraient en annexe à la circulaire du ministre de la santé du 20 août 1984 relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.

En vous appuyant sur cette circulaire, nous vous invitons à informer les communes et établissements publics de coopération intercommunale sur les conditions de mise en oeuvre (qui font par ailleurs l'objet de la norme expérimentale P 16-603 de l'association Française de normalisation) et sur l'intérêt de ces dispositifs, et les informer des nouveaux outils dont ils disposent pour les mettre en place.

La présente circulaire abroge:

- la circulaire interministérielle du 20 août 1984 relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ( J.O. du 21 septembre 1984) complétée par la circulaire du 20 septembre 1985 ;

- les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du règlement sanitaire départemental type institués par la circulaire du ministre de la santé du 9 août 1978, modifiée par la circulaire du 18 mai 1984.

De même nous vous demandons:

d'abroger dans vos règlements sanitaires départementaux les règles techniques correspondantes;

- d'inviter les maires à retirer de leurs règlements municipaux les règles qui seraient en contradiction avec l'arrêté du 6 mai 1996.

La présente circulaire a reçu un avis favorable de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 juillet 1996.

Vous voudrez bien nous faire part, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

ANNEXE 1 - Commentaires sur les arrêtés du 6 mai 1996 relatifs à l'assainissement non collectif

1 - La définition de l'assainissement non collectif

L'arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif définit l'assainissement non collectif comme "tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement". Le terme "d'assainissement non collectif' mentionné par le code général des collectivités territoriales doit être cons'déré comme équivalent de celui "d'assainissement autonome" mentionné par le code de la santé publique.

Cette définition, proche de celle qu'avait donnée la circulaire du 20 août 1984, est directement

fondée sur les obligations des particuliers inscrites à l'article L. 33 du code de la santé publique. Elle laisse de côté la classification technique, fondée sur la nature des filières d'assainissement: assainissement individuel, assainissement regroupé, assainissement semi-collectif... Selon la définition de l'arrêté, ces installations relèveront de l'assainissement collectif ou de l'assainissement non collectif en fonction de l'existence ou non d'une obligation de raccordement à un réseau public.

A titre d'illustration, un assainissement dit "regroupé" pourra relever de l'assainissement collectif pour un hameau ou un groupe d'habitations dont les travaux d'assainissement comportent un réseau réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique, et de l'assainissement non collectif dans le cas contraire.

Cette distinction revêt une grande importance vis à vis des obligations de l'usager:

- obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges d'investissement et d'entretien pour les systèmes collectifs.

- obligation de mettre en oeuvre et d'entretenir les ouvrages (si la commune n'a pas décidé la prise en charge de l'entretien) pour les systèmes non collectifs.

2 - Le cadre réglementaire

Avant 1992, l'assainissement non collectif relevait uniquement du domaine réglementaire. C'étaient l'arrêté technique du 3 mars 1982, pris en application de l'article R 111.3 du code de la construction et de l'habitation, la circulaire du 20 août 1984 et la circulaire du 18 mai 1984 modifiant les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du règlement sanitaire départemental type qui en déterminaient les conditions de mise en oeuvre.

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau donne des compétences et des obligations nouvelles aux communes dans le domaine de l'assainissement non collectif.

L'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales (article 35-1 de la loi sur l'eau) précise en effet que: "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières",

L'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales (article 35-1II de la loi sur l'eau), oblige par ailleurs les communes à délimiter notamment des zones d'assainissement collectif et non collectif. Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif "elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien".

L'article L. 33 du code de la santé publique, modifié par la loi sur l'eau dispose désormais: "Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. "

Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées constitue le décret d'application prévu à l'article 35-I de la loi sur l'eau.

L'article 26 de ce décret, en son alinéa 1er, fixe les obligations des systèmes d'assainissement non collectif: permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il renvoie à cet effet, à deux arrêtés interministériels le soin de déterminer:

- les prescriptions techniques applicables à ces systèmes qui remplacent celles définies par l'arrêté interministériel du 3 mars 1982,

- les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif.

Ces deux arrêtés permettent donc de définir de manière complète et cohérente :

- les obligations des particuliers au regard des articles 35 et suivants de la loi sur l'eau, des articles L. 33 et suivants du code de la santé publique et de l'article R 111.3 du code de la construction et de l'habitation,

- les obligations des communes pour la mise en oeuvre du' contrôle technique de ces installations.

3 - La qualification du service et son mode de gestion

3.1 - qualification du service et conséquence sur son financement

Les compétences communales définies par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, concernant le contrôle et, le cas échéant, l'entretien d'installations privées, qui sont prises en charge en vue d'assurer la salubrité publique, constituent des missions de service public.

Le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 10 avril 1996 en formation administrative, a considéré que ces compétences font partie des services publics d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales au même titre que l'assainissement collectif, dès lors les dispositions de l'article L. 2224-10 visent à considérer les besoins d'assainissement comme un tout, et que la loi soumet les deux systèmes à une réglementation commune. Les actions communales dans le domaine de l'assainissement non collectif sont donc soumises aux dispositions législatives qui régissent les services d'assainissement, notamment, les articles L. 2224-8 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.

Le caractère industriel et commercial du service a les conséquences suivantes:

- pour ce qui concerne son financement, il est soumis au régime des services publics industriels et commerciaux (cf. article L. 2224-2 du code général des 'collectivités territoriales) et donne lieu à des redevances qui ne peuvent être mises à la charge que des usagers;

- le budget du service doit s'équilibrer en recettes et dépenses (articles L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales et R. 372-16 du code des communes) ;

- le produit des redevances est affecté exclusivement au financement des charges du seryice qui comprennent notamment les dépenses de fonctionnement du service (article R. 372-17 du code des communes) ;

- les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le

service, ce qui implique également qu'elles ne peuvent être recouvrées Qu'à compter de la mise en place effective de ce service pour l'usaqer ;

- la tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers devant le service.

L'affectation exclusive des redevances au financement des charges du service public exclut, à priori, que le montant de la redevance pour l'assainissement non collectif puisse être le même que celui exigé des usagers de l'assainissement collectif quand les deux systèmes cohabitent. En effet, dans le cas de l'assainissement non collectif, les charges d'investissement, d'amortissement et, éventuellement, les intérêts de la dette contractée restent à la charge du propriétaire du dispositif et non du service public.

Enfin, le principe d'égalité implique qu'il ne peut y avoir de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers du service de l'assainissement non collectif que s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables.,

3.2 - mode de gestion du service

Les services municipaux d'assainissement collectif et non collectif peuvent être gérés, soit dans une structure unique, soit dans des structures distinctes. Dans l'hypothèse d'une structure unique, les redevances perceptibles ne pouvant être que 'le prix versé en contrepartie d'un service rendu, son budget doit alors faire apparaître la répartition entre les opérations propres à chacun des deux services. Il ne saurait, en effet, être question que l'un des deux services puisse concourir au financement de l'autre.

En l'état actuel des textes, le support des redevances est la facture payée par l'usager du réseau public de distribution d'eau, en application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967. Celui-ci devrait toutefois faire l'objet d'une prochaine révision pour mieux prendre en compte la spécificité de l'assainissement non collectif.

En ce qui concerne la gestion proprement dite du service, les possibilités offertes en matière d'assainissement collectif sont applicables à l'assainissement non collectif (régie, délégation de service ou prestations de service). '

4 - La délimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif

Le guide de recommandations pour la mise en œuvre du décret 94-469 et des arrêtés du 22 décembre 1994, annexé à la circulaire du 12 mai 1995 du ministre de l'environnement, commente le contenu souhaitable des études préalables à la définition du zonage entre assainissement collectif et assainissement non collectif.

II est notamment rappelé que l'un des intérêts du zonage réside dans une analyse a priori de la compatibilité des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité particulières du territoire communal.

Les études pédologiques et hydrogéologiques à conduire dans ce cadre ne seront généralement pas détaillées à l'échelle de la parcelle. Les collectivités doivent 'adapter le contenu technique de ces études à l'importance des populations existantes non desservies et à leurs perspectives de développement. Les plus petites communes réaliseront dans la majorité des cas des études sommaires, sauf dans le cas où cette délimitation est menée conjointement à la réalisation d'un schéma d'assainissement. II leur est cependant recommandé de faire réaliser une étude' plus précise, lorsqu'un doute existe quant au mode d'assainissement à retenir, dans les secteurs:

- déjà urbanisés mais non équipés en assainissement;

- ouverts à l'urbanisation, en particulier lorsqu'ils sont à priori fragiles ou comprennent des contraintes particulières (zones peu propices à l'infiltration, nappes phréatiques proches...).

Dans ces zones, l'étude devrait logiquement déboucher vers la définition des filières susceptibles d'être retenues.

La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif devra être cohérente avec les servitudes de protection des points de captage d'eau potable instaurées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique.

Les études de sol éventuellement nécessaires à l'établissement des zones d'assainissement non collectif doivent être réalisées à l'initiative des communes, ou des établissements publics de coopération intercommunale intéressés lorsque les communes leur ont délégué cette compétence. Elles ne peuvent donc être mises à la charge des propriétaires ou gestionnaires des terrains ou des maîtres d'ouvrage concernés.

Cette démarche permettra en général de définir deux types de zones relevant de l'assainissement non collectif;

- les zones dans lesquelles aucune contrainte n'est décelée. .

- les zones où des contraintes précises ont pu être identifiées et dans lesquelles seules certaines filières adaptées à ces contraintes seront autorisées.

La démarche type des études figure en annexe 2.

Le Conseil d'Etat a estimé dans son avis précité que la mise en place du service consécutive à l'article L. 2224.8 du code général des collectivités territoriales n'était pas formellement liée à la délimitation des zones d'assainissement non Collectif prévue à l'article L. 2224-10 de ce code. Cette délimitation est toutefois vivement recommandée, notamment pour prévenir les risques de contentieux lorsqu'une partie du territoire est susceptible de faire l'objet de modifications sur le mode d'assainissement, à court ou moyen terme.

Il importe en effet que les usagers puissent bénéficier, préalablement à l'intervention de la commune, d'une information complète et détaillée sur leurs nouvelles obligations (droit d'entrée dans les propriétés privées notamment) et les conséquences financières des choix de la collectivité.

5 - Le lien avec les dispositions du code de la santé publique

Les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales conduisent à la délimitation du territoire communal selon deux types de zones (assainissement collectif et non collectif). Les prescriptions techniques additionnelles que la commune entend imposer sur certaines parties du territoire - notamment la possibilité d’interdire certaines filières dans des secteurs fragiles identifiés lors de l'étude préalable - doivent être rendues opposables aux tiers, et portées à leur connaissance. La commune peut:

- traduire ces dispositions dans le règlement du plan d'occupation des sols, lorsqu'il existe. Ceci ne peut être envisagé que pour des prescriptions particulièrement simples (interdiction d'une filière par exemple).

- prendre un arrêté municipal édictant ces prescriptions en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 2 du code de la santé publique. Celui-ci prévoit en effet: "Les décrets mentionnés à l'article L. 1 [décret du 3 juin 1994] peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des

dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune".

Le préfet peut prendre des dispositions analogues au niveau départemental, ce qui pourrait s'avérer opportun lorsque des contraintes supra communales ont été recensées: sous-sol karstique sur un vaste territoire ou zone conchylicole, par exemple. Dans ce cas, une consultation des communes concernées est un préalable indispensable, compte tenu des nouvelles compétences qu'elles exercent en matière de contrôle technique. De la même façon, il convient de veiller à ce que les groupements de communes concernant plusieurs départements ne se voient pas appliquer des contraintes différentes qui ne soient dûment justifiées par des considérations techniques.

6 - Le lien avec le code de l'urbanisme

Les zones d'assainissement ,collectif ou non collectif peuvent être réalisées soit indépendamment de l'établissement du plan d'occupation des sols soit dans le cadre de l'élaboration ou de la révision de celui-ci. La loi sur l'eau a modifié' l'article L. 123.1 du code de l'urbanisme pour donner la possibilité aux communes de délimiter, lors de l'élaboration ou de la révision de leur plan d'occupation des sols, les zones prévues par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, et si l'autorité compétente en matière d'urbanisme et celle compétente en matière d'assainissement sont identiques, les deux procédures peuvent être conduites conjointement.

Ces zones ne constituent pas un élément des documents graphiques du plan d'occupation des sols au sens de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et ne sont donc pas accompagnées d'un règlement générateur de servitudes d'urbanisme. Par contre, elles devront figurer dans les annexes sanitaires du plan d'occupation des sols et les dispositions des articles 4 des règlements de zones relatives à la desserte des constructions par les réseaux devront être cohérentes avec ces zones d'assainissement. C'est la raison pour laquelle ces dernières doivent être délimitées le plus en amont possible lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours d'élaboration ou de révision.

Si ces zones sont établies de façon autonome, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il conviendra de les annexer dans les mêmes conditions au plan d'occupation des sols, soit à l'occasion d'une mise à jour de celui-ci en vertu de l'article R. 12336 du code de l'urbanisme, soit à l'occasion de la révision de ces documents, d'autant plus si des incohérences apparaissent entre les dispositions du plan d'occupation des sols et ces zones d'assainissement.

En tout état de cause, la délimitation de zones d'assainissement non collectif ne saurait être à l'origine du développement d'une urbanisation dispersée contraire aux objectifs définis par le code de l'urbanisme ou d'un développement non contrôlé des zones NB des plans d'occupation des sols.

Il convient d'appeler systématiquement l'attention des communes, disposant ou non d'un document d'urbanisme, sur la nécessité d'une cohérence entre les zones d'assainissement collectif et non collectif et les dispositions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune.

La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de toute procédure de planification urbaine, par exemple dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable, n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet:

- ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement;

- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la réglementation! dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement;

- ni de constituer un droit! pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations! à obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte. Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire, conformément à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.

Cette disposition devra être expliquée clairement aux usagers lors de la mise à l'enquête publique du zonage.

A cet égard, les zones d'assainissement collectif, reprenant pour l'essentiel des secteurs urbanisés déjà desservis! devront être délimitées de manière prudente et en tenant compte des capacités de la commune d'assurer les extensions de réseaux qu'appellera le dépôt de nouvelles demandes d'autorisations de construire.

7 - Les dispositions introduites par l'arrêté "prescriptions techniques"

7.1 - conception et implantation

L'arrêté "prescriptions techniques" est construit très largement autour de dispositions empruntées à l'arrêté du 3 mars 1982 modifié. Les dispositions redondantes (et à fortiori contradictoires) avec cet arrêté et qui. figuraient dans les règlements sanitaires départementaux, devront être abrogées. 1

Les nouvelles responsabilités confiées aux communes ont pour objectif de remédier à l'inadaptation trop répandue des filières existantes au lieu où elles sont implantées. L'assainissement non collectif requiert une grande rigueur et un grand professionnalisme des maîtres d'œuvre et des entreprises. Des actions d'information et de sensibilisation seront nécessaires pour promouvoir la qualité en ce domaine.

7.2 - filières

L'arrêté renforce le système de préférences entre différentes filières issu de l'arrêté du 3 mars 1982 modifié en disposant que:

- "Ie rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol", ce qui consacre la filière d'épuration par le sol comme la filière de référence;	, .

- les systèmes mis en œuvre (pour les maisons d'habitation individuelles) doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères" (sauf dans le cas de réhabilitation d'installations existantes), ce qui consacre la préférence de la fosse toutes eaux par rapport à la fosse septique.

Le filtre bactérien percolateur ne fait plus partie des ouvrages consacrés par la réglementation dans la mesure où ses performances ont souvent été jugés insuffisantes ou ses conditions d'utilisation détournées de leur objet.

Le puits d'infiltration peut être utilisé dans les conditions définies à l'article 12 dans le cas où une couche de terrain imperméable empêche le transit normal des effluents vers les couches profondes.

Enfin, la fosse d'accumulation devrait être réservée aux habitations existantes, soit lorsqu'elles sont situées dans des secteurs très fragiles, soit lorsqu'elles représentent des types d'habitat particuliers, en tout état de cause lorsqu'aucune autre solution n'est envisageable. Il conviendra dans ces cas de veiller à la qualité des matériels utilisés (notamment leur étanchéité) et au traitement convenable des eaux ménagères. Il est rappelé que ces dispositifs comprennent un système de ventilation dont le débouché est situé aussi haut que possible et au dessus des toitures.

Le nouveau régime de dérogation a été conçu pour apporter une plus grande souplesse au régime antérieur découlant de l'arrêté du 3 mars 1982. Il prévoit une dérogation autorisée par le préfet pour une simple adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans l'arrêté (exemples: puits d'infiltration, adaptations aux configurations du terrain notamment pour les habitations existantes...). Ces dérogations devraient logiquement être définies sur des zones homogènes de manière à éviter un examen sur chaque dossier.

Une modification de l'arrêté du 6 mai 1996, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, sera nécessaire dans la mesure où l'innovation ou les adaptations apportés aux dispositifs seront susceptibles de concerner 'plusieurs départements, notamment lorsque le fabriquant souhaite mettre sur le marché des dispositifs de traitement dont les caractéristiques ne correspondent pas aux ouvrages décrits en annexe de l'arrêté.

Cette procédure a pour objectifs, d'une part de ne pas freiner le progrès technique, et d'autre part de ne pas exercer de distorsions d'un département à l'autre.

7.3 - entretien

Le facteur principal d'un bon entretien sera généralement la réalisation, selon une périodicité adéquate, des vidanges de boues. Compte tenu des modifications apportées par les concepteurs dans le dimensionnement des fosses toutes eaux, qui vont parfois au delà des exigences réglementaires (minimum de "3 mètres cube), compte tenu également des modes d'occupation des logements, il n'a pas été jugé opportun de fixer une fréquence applicable dans tous les cas. L'arrêté fixe donc une périodicité de référence (4 ans), qui correspond à la moyenne souhaitable pour une installation type, cette périodicité pouvant être si nécessaire adaptée dans des "circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation de l'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant".

Concrètement cette justification pourrait prendre la forme suivante:

- pour les caractéristiques des ouvrages, d'une garantie de bon fonctionnement, engageant la responsabilité entière du concepteur sur une périodicité différente;

- pour l'occupation de l'immeuble (notamment résidences secondaires), d'une lettre d'engagement du propriétaire, ou à défaut de l'occupant, sur une périodicité, en fonction du nombre de jours d'occupation estimé le plus précisément possible.

7.4 - réalisation des dispositifs

Le document de référence en matière de mise en œuvre des dispositifs d'assainissement non collectifs est le DTU 64.1 (norme expérimentale P 16-603 de l'association Française de normalisation) qui fait actuellement l'objet d'un réexamen.

8 - Dispositions introduites par l'arrêté "modalités du contrôle technique"

8.1 - nature du contrôle et objectifs

De manière schématique, le contrôle technique à mettre en place par les communes ou leurs groupements comprend:

- un contrôle technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations existantes, des visites seront l'instrument adéquat de diagnostic de leur fonctionnement et de la nécessité d'engager une réhabilitation (cf. par. 11.2). Il se traduira également par un contrôle à priori pour les installations nouvelles ou réhabilitées. Ce contrôle pourra comporter l'examen de la filière proposée et donner lieu à une visite sur le chantier, avant recouvrement des ouvrages neufs, pour évaluer la qualité de leur réalisation.

- des contrôles périodiques de leur bon fonctionnement et - dans le cas où la commune n'a pas décidé sa prise en charge - de leur entretien.

Le contrôle technique devra en priorité se focaliser sur la conformité des installations nouvelles, qui, lorsqu'elles sont bien conçues, ne posent en général aucune difficulté de gestion. L'attention des communes devra être attirée sur l'opportunité de mettre en place rapidement ce contrôle, en prenant en compte en priorité les installations nouvelles.

Chaque commune devra adapter le contrôle qu'elle instaure aux enjeux de son territoire, en prenant en considération les zones dans lesquelles des contraintes existent quant à la nature des filières et sur lesquelles la commune a édicté des règles particulières (protection de nappes destinées à l'alimentation en eau potable en particulier).

8.2 - périodicité

L'arrêté ne fixe pas de périodicité obligatoire pour le contrôle technique. Il pourra être toutefois conseillé aux collectivités de prévoir une périodicité au minimum équivalente à celle des vidanges, soit 4 ans. Cette périodicité pourra être progressive.

8.3 - le droit d'entrée dans les propriétés privées

L'article L. 35-10 du code de la santé, introduit par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, confère aux agents du service d'assainissement un droit d'accès aux propriétés privées pour le contrôle et l'entretien des installations d'assainissement non collectif: "Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L 35-1 et 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le ,service. "

Ces pouvoirs très larges, méritaient d'être précisés à l'occasion de l'arrêté relatif aux modalités de contrôle, de façon à garantir le respect des droits et libertés des individus, tels que rappelés par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 90-286 du 28 décembre 1990. C'est l'objet des dispositions qui prévoient l'envoi d'un avis préalable d'intervention dans un délai raisonnable, et la rédaction d'un compte-rendu notifié au propriétaire des lieux. Ces deux formalités, prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté, constituent des conditions d'exécution de la mission des agents du service d'assainissement qui doivent être respectées pour que le droit d'entrée dans les propriétés privées ne puisse pas être remis en cause.

Il convient de signaler que les agents chargés du contrôle n'ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété en cas de refus du propriétaire. La loi n'a pas prévu en effet de mesure d'exécution d'office. Ces agents devront donc, s'il y a lieu, relever l'impossibilité dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrôle, à charge pour le maire de constater ou faire constater l'infraction (cf. paragraphe 10).

8.4 - la mise en œuvre de ces dispositions

Le contrôle technique doit être assuré sur l'ensemble du territoire avant le 31 décembre 2005, En tout état de cause, il convient de mettre en œuvre les dispositions transitoires permettant aux collectivités de s'engager au plus tôt dans leurs nouvelles responsabilités.

Plusieurs cas se présentent, selon la situation locale:

- lorsque les services déconcentrés se sont désengagés, dès la parution de la loi sur l'eau, il convient de proposer rapidement aux collectivités la formation et les conseils de manière à assurer une continuité de l'action publique dans ce domaine et éviter une dégradation de la situation dans certains secteurs.

- lorsque les services déconcentrés et notamment les DDASS ont continué à' mener une action dans ce domaine, pour diverses raisons liées au contexte sanitaire local, il y a lieu d'engager progressivement le transfert et de l'accompagner par les actions de formation et de conseil nécessaires, afin qu'il se fasse dans les meilleures conditions.

En outre, afin d'aider à la mise en place du dispositif, les possibilités offertes par une collaboration des SATESE pourraient être étudiées avec le Conseil général. En effet, l'aide technique apportée par ces services aux comr11unes pour l'assainissement collectif pourrait être étendue à l'assainissement non collectif tout en adaptant les financements et cofinancements d'une telle action au nouveau contexte réglementaire.

II convient de rappeler cependant que la protection sanitaire des milieux peut amener les services déconcentrés à prendre des dispositions particulières sur certaines zones, en s'appuyant sur l'article 16 de l'arrêté "prescriptions techniques" et sur l'article L. 2 du code de la santé publique. Pour ce faire, une réflexion pourra être conduite au sein des MISE et pôles de compétence EAU.

Par ailleurs, l'instruction des plaintes requiert également une attention particulière. Dans tous les cas, il y a lieu d'analyser la nature de la plainte, afin d'évaluer son bien fondé et la nature des dysfonctionnements en cause. En règle générale, la vérification de ce dysfonctionnement nécessite qu'un contrôle technique de l'installation soit mené; il convient alors de transmettre la plainte au maire. Si néanmoins les conditions dans lesquelles ce contrôle est réalisé sont mises en cause, il conviendra alors de procéder à une enquête afin de faire remédier aux nuisances occasionnées par l'installation, en application du pouvoir de substitution conféré par le code général des collectivités territoriales au représentant de l'Etat.

9 - Le lien entre le contrôle technique et l'application du droit des sols

9.1 - Le contexte législatif et réglementaire de l'instruction de la demande de permis de construi re

L'article 38-III de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié l'article L. 421-3 alinéa 1er du code de l'urbanisme afin de donner un fondement législatif à la prise en compte du respect des règles relatives à l'assainissement, collectif ou non collectif, dans le cadre de la délivrance des permis de construire: "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles Générales de construction prises en application du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation".

L'article R. 421-2 dernier alinéa du code de l'urbanisme précise le contenu du dossier de

demande de permis de construire: "Iorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement".

Il est rappelé à ce sujet que la liste des pièces ou informations à joindre aux demandes de permis de construire est limitative et qu'en conséquence l'exigence de pièces complémentaires non prévues aux articles R. 421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme est de nature à entacher d'irrégularité la décision (C.E. 12 décembre 1984, C.S.A. immobilière et commerciale "La Gauloise", req. n° 45.109).

De même, l'indication sur le plan masse des équipements privés prévus vise seulement à vérifier que le type de filière choisi est conforme à la réglementation en vigueur, nonobstant le contrôle technique du dispositif qui relève du service chargé de l'assainissement.

Enfin, les articles R. 111-8 à R. 111-12 du code de l'urbanisme fixent également des règles à respecter en matière d'assainissement sur les territoires non couverts par un document d'urbanisme opposable, pour les lotissements ou constructions projetées.

9.2 - mise en œuvre pratique

L'instruction de la demande de permis de construire ne doit pas être confondue avec le contrôle technique de l'installation d'assainissement non collectif. Il est cependant souhaitable que la commune instaure une procédure de contrôle technique qui soit coordonnée et simultanée avec l'instruction des demandes de permis de construire. Cet examen parallèle serait mieux perçu par l'usager qui verrait ainsi sa démarche simplifiée.

Le dispositif qui peut être recommandé est le s4ivant :

1 - le service instructeur s'assure, sur la base des éléments prévus dans le dossier de demande de permis de construire, du respect des règles générales en vigueur. L'instruction de la demande de permis de construire porte exclusivement sur la vérification:

de l'existence sur le plan de masse d'un descriptif de l'installation;

de la conformité du projet (et non celle de sa réalisation) au type de filière prescrit éventuellement dans les documents d'urbanisme.

2 - le service instructeur informe le service chargé du contrôle de l'assainissement non collectif de la commune. Il est souhaitable que celui-ci fournisse au maître d'ouvrage une information sur la réglementation et sur les dispositifs techniques les mieux adaptés.

Dans le cas où le projet de construction (article L. 421.3 du code de l'urbanisme) et/ou le projet de plan masse (R. 421.2 du code de l'urbanisme) comporteraient un système d'assainissement non collectif ne correspondant pas au type de filière prescrit dans le secteur considéré ou ne pouvant pas être techniquement réalisé en raison de la configuration des lieux, le permis de construire doit être refusé. Ce refus de permis peut ne présenter qu'un caractère conservatoire dans le cas où la modification ultérieure du projet initial présenterait un système conforme au type de filière autorisé ou le rendrait réalisable au regard de la configuration des lieux.

9.3 exercice du contrôle technique des installations lorsqu'il n'y a pas de permis de construire

Ce qui précède rappelle à la fois que le contrôle administratif de délivrance d'un permis de construire et le contrôle technique ne peuvent être confondus. Ceci est d'autant plus clair que de nouvelles installations, sur lesquelles doit s'exercer un contrôle technique, peuvent intervenir

sans qu'il y ait dépôt de permis de construire (exemple des réhabilitations). Les communes doivent donc, pour exercer leur mission de contrôle technique, organiser des visites systématiques de diagnostic des habitations existantes non raccordées au réseau public. Ces visites permettent d'informer les occupants de leurs nouvelles obligations et d'examiner avec eux l'échéancier et les modalités de mise en conformité de leurs installations, lorsque celle-ci s'avère nécessaire compte tenu des risques pour la santé publique. Elles doivent avoir lieu dans les conditions fixées au point 8.3.

9.4 - le certificat d'urbanisme

L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, le terrain peut être affecté à 'la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.

Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.

Il est rappelé en particulier, à titre d'exemple, qu'en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, la règle de constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme impose, lorsqu'elle s'applique, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif (c.E. 23 février 1990, Bouchacourd, req. n° 79.728 ; 21 juin 1995, Mme Marichal, req. n° 138.210).

Par ailleurs, il convient dans tous les cas de déterminer si les équipements publics existants ou prévus permettent la réalisation d'une construction sur le terrain et, dans la négative, il peut être tenu compte de la possibilité de réaliser un assainissement non collectif.

i

En cas d'impossibilité manifeste de réaliser UI1l assainissement non collectif, par exemple en raison de la taille de la parcelle, de sa topographie ou de son implantation, le certificat d'urbanisme doit être négatif (c.E. 27 mai 1983, Durand, Rec. p. 224). En revanche, la seule absence d'un réseau public d'assainissement ne paraît pas devoir justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, dès lors qu'il n'existe aucune impossibilité manifeste de réaliser un système d'assainissement non collectif sur le terrain..11 est en outre admis qu'un certificat d'urbanisme déclarant un terrain constructible n'interdit pas le refus ultérieur d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme (c.E. 28 février 1986, Mme Deydier, req. n° 55071).

En toute hypothèse, toute information utile doit être donnée au demandeur dès la délivrance du certificat d'urbanisme.

9.5 - le certificat de conformité

Le contrôle technique des systèmes d'assainissement non collectif est juridiquement distinct de la délivrance du certificat de conformité prévu à l'article L.. 460-2 du code de l'urbanisme, le récolement des travaux mentionné à l'article R. 460-3 de ce code étant destiné uniquement à vérifier "qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire".

En tout état de cause, le contrôle de réalisation des dispositifs d'assainissement non collectif devrait intervenir en amont du certificat de conformité, avant remblaiement.

10 - Le lien entre le contrôle technique et les pouvoirs de police du maire et du préfet

Il ne doit y avoir aucune confusion entre l'action de contrôle technique de la commune et les

missions de police administrative confiées au maire, ni à plus forte raison, avec la recherche et la constatation des infractions qui sont des opérations de police judiciaire. Le droit d'entrée dans les propriétés privées ne donne pas aux agents du service d'assainissement le pouvoir de rechercher les infractions à la réglementation, mais celui de constater l'état du système d'assainissement.

Le contrôle technique exercé par la commune, tel que défini dans l'arrêté, ne fait pas obstacle au contrôle exercé par le maire ou les services de l'Etat dans le domaine des infractions à la loi sur l'eau et au code de la santé publique. Ces différentes actions peuvent, bien sûr, être mises en œuvre parallèlement, voire être exercées par les mêmes agents lorsque les agents du service d'assainissement sont habilités à ce titre.

Il convient donc de rappeler à ce sujet les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en matière de salubrité publique: la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment:

...5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser... les pollutions de toute nature... "

En cas d'urgence motivée, l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales donne pouvoir au maire de recourir à la force publique pour pénétrer dans les propriétés privées et faire cesser les atteintes à la salubrité publique.

De même, le refus pour un propriétaire de laisser pénétrer sur sa propriété les agents du service d'assainissement non collectif, dans le cadre de leur mission, pourrait entraîner l'application des mesures coercitives prévues. Les sanctions applicables au contrôle de police figurent en encadré.

1

Il convient enfin de signaler que l'article L. 85-5 du code de la santé publique astreint le propriétaire qui n'a pas respecté l'obligation de raccordement à l'égout (lorsque la commune a mis en place un réseau de collecte), à payer une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement, éventuellement majorée, dans la limite de 100 % par le conseil municipal. Cet article a été modifié par là loi sur l'eau pour le rendre applicable en cas de non respect des obligations imposées par l'article L. 33 du code de la santé publique.

Contrairement aux missions de contrôle technique qui relèvent d'un service public (cf. paragraphe 3.2), il n'y a pas de délégation possible des pouvoirs généraux de police du maire.

les sanctions

- Art. L. 48 du code de la santé publique: "Les infractions aux prescriptions des articles L. 1 à L. 7-1, L. 14 et L. 17 à L. 40 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le Préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret. Les procès verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve du contraire.

Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2.000 F. à 15.000 F."

- Art. 25 de la loi sur l'eau: "Quiconque exploite une installation ou un ouvrage ou réalise des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une

autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application de la présente loi sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20. 000 F. à 1. 000. 000 F. ou de l'une de ces peines seulement.

Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le Préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application de la présente loi.

Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés aux articles 8 et 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5. 000 F. à 50. 000 F. ou de l'une de ces deux peines seulement. "

- Art. L.152.4 du code de la construction et de l'habitation: "L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L111-4..., par les règlements pris pour leur application... est punie d'une amende de' 300. 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 500. 000 F. et un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné...

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires de travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux." '

Il convient de noter que l'article L. 111-4 ne s'applique qu'aux bâtiments d'habitation.

- Art L. 152-2 du code de la construction et de l'habitation: "Dès qu'un procès verbal relevant une des infractions prévues à l'article L 152-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans; délai au ministère public. "

(voir également les dispositions des articles L. 480.1 à L. 480.5 du code de l'urbanisme sur les conséquences tirées de l'article L. 421.3),

11 - le cas des installations existantes

11.1 - rappel des obligations

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, en modifiant l'article L. 33 du code de la santé publique, a créé une obligation générale pour les particuliers de disposer, lorsqu'ils ne sont pas raccordés au réseau public, d'installations d'assainissement "maintenues en bon état de fonctionnement",

De ce fait, le particulier est tenu:

- 1 - de justifier, dans tous les cas, d'une part de l'existence d'un dispositif d'assainissement, d'autre part de son bon fonctionnement qui doit être apprécié au regard des principes généraux exposés à l'article 26 du décret du 3 juin 1994, et à l'article L. 1 du code de la santé publique.

- 2 - pour les installations existantes lors de la parution de l'arrêté du 6 mai 1996 de justifier du respect des règles de conception et d'implantation telles qu'elles figuraient dans la réglementation précédente.

11.2 - les instruments de réhabilitation des installations non conformes

En pratique, la réhabilitation des dispositifs existants ne devrait être envisagée que lorsque les principes généraux exposés à l'article 26 du décret du 3 juin 1994 et à l'article L. 1 du code de la santé publique ne peuvent être atteints. Le diagnostic des installations existantes sera le moyen approprié pour étudier au cas par cas cette nécessité et définir une hiérarchie des problèmes constatés.

L'application de l'article 31 de la loi sur l'eau permet de pallier le fait que l'installation des dispositifs d'assainissement non collectif ne soit pas expressément prévue par les dispositions relatives aux obligations de la commune (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales).

Cet article 31 et le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 pris pour son application, permet aux communes de réaliser les travaux et ouvrages dont elle précise la finalité à condition que l'intérêt général ou l'utilité publique en aient été reconnus, à la suite d'une enquête publique menée dans les conditions prévues par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural. Si les objets de ces déclarations d'intérêt général ont été essentiellement le curage des cours d'eau non domaniaux ou la défense contre les inondations sous l'empire des textes antérieurs à la loi sur l'eau, celle-ci a étendu cette possibilité à la lutte contre la pollution.

Dans ce cadre, il convient que le dossier mis à l'enquête publique comporte le bilan du diagnostic de fonctionnement des installations existantes, et- une notice mettant en évidence les pollutions constatées ou, à défaut, les risques pour la santé publique que peut faire craindre l'état des installations visées.

En dehors de la possibilité offerte par cet article, le Conseil d'Etat, dans son avis précité, a estimé que la loi n'ayant expressément prévu la prise en charge par les communes que des prestations et dépenses de contrôle, et le cas échéant d'entretien des installations, les communes ne peuvent étendre l'objet des services publics à caractère industriel et commercial concernés pour réaliser leur réhabilitation que dans les limites imposées par le principe de liberté de commerce et d'industrie à la création_de tels services par les collectivités locales.

Cette interprétation ne devrait cependant pas empêcher la collectivité d'intervenir, dans un cadre contractuel avec le propriétaire et l'occupant, dans le cas où l'exercice du contrôle ou de l'entretien des installations rend indispensable la reconstruction ou la réhabilitation préalable de celles-ci, cette mission étant connexe aux missions traditionnelles du service d'assainissement non collectif.

ANNEXE 2 - Etudes préalables à la définition des zones d'assainissement non collectif

Les points clé de la démarche générale sont les suivants :

1 - délimitation du territoire et lancement de l'opération

L'opération devrait déboucher sur une carte du territoire de la commune ou du groupement de communes, délimitant des zones d'assainissement collectif ou non collectif, accompagnée d'une notice expliquant ce qui doit être fait en matière d'assainissement, dans chaque zone en le justifiant et en précisant les obligations de la commune ou du groupement de communes ainsi que des particuliers. Elle doit permettre de cartographier le territoire de la commune à une échelle voisine du 1/2000ème ou du 1/5000ème de manière à ce que chaque propriétaire ou occupant puisse savoir dans quelle zone se situe son terrain, bâti ou non.

Il est souhaitable, dans la mesure du possible, qu'elle s'intègre dans une réflexion générale sur l'assainissement conduisant à un véritable schéma directeur. Il est conseillé, pour la cohérence de la démarche et pour dégager des choix technico-économiques optimisés, d'effectuer cette réflexion sur un secteur géographique homogène et, si nécessaire, dans le cadre d'une coopération intercommunale.

Il importe en outre que la collectivité ait compétence ou acquiert la compétence nécessaire pour pouvoir mener à bien une telle démarche (cas des syndicats qui ont reçu une délégation limitée à l'assainissement collectif).

Par ailleurs, il convient de recourir aux services d'un conseil pour la mise en œuvre de l'opération (estimatif préalable, consultation de bureaux d'études, assistance technique...) et d'associer à cette réflexion, l'agence de l'eau, le conseil général et les services techniques compétents.

Enfin, la réflexion ne saurait laisser de côté le problème des eaux pluviales, ne serait-ce qu'en termes d'options (solutions de type infiltration rapide sur la parcelle ou de type collecte et rejet dans le milieu naturel).

2 - étude des caractéristiques de la commune

L'étude doit débuter par un diagnostic de l'existant en matière de répartition des zones d'assainissement non collectif et collectif existantes dont le fonctionnement donne satisfaction. Ces zones pourront, par conséquent, être conservées. Elle se focalisera donc d'une part sur les zones à urbaniser et d'autre part sur les zones, déjà urbanismes dans lesquelles l'assainissement est défaillant.

Les deux premiers critères à prendre en compte sont la densité de population et le mode de répartition de l'habitat. Dans les petites communes, l'habitat suit une tradition très forte, qui peut induire des contraintes importantes. Par exemple l'implantation des habitations et le rejet des eaux du côté opposé à la rue peut obliger à choisir des solutions non collectives alors même que le choix collectif était souhaité et économiquement possible.

L'étude définit le type d'assainissement utiliSé. Une simple visite permet de réaliser une première approche. Ensuite, une enquête auprès des habitants permet d'affiner les résultats. Elle est complétée par une projection de l'urbanisation prévue (zones pavillonnaires, lotissements et zones industrielles).

L'expérience montre que l'assainissement collectif ne se justifie plus pour des considérations financières, dès lors que la distance moyenne entre les habitations atteint 20-25 mètres, cette distance devant bien entendu être relativisée en fonction de l'étude des milieux physiques. Des solutions groupées ou individuelles doivent être étudiées. Au dessus de 30 mètres, la densité est telle que l'assainissement non collectif est compétitif, sauf conditions particulières (par exemple la présence d'une nappe sensible à protéger).

3 - étude du milieu physique

Les caractéristiques du sol ne viennent qu'en troisième critère. En effet ce critère est rarement rédhibitoire pour l'épuration, la reconstitution de sol étant possible. De même, l'insuffisance de surface de terrain disponible dans chaque parcelle conduit à trouver des solutions spécifiques (assainissement multifamilial...). L'étude de l'aptitude du sol à l'assainissement non collectif (pédologie, hydrogéologie, topographie, hydrographie) n'interviendra donc que sur les zones prédéfinies comme susceptibles, en fonction du mode de répartition de l'habitat, de relever des techniques de l'assainissement non collectif. Dans le cas général, trois types de sols peuvent être définis:

- type 1 : aptitude à l'épandage souterrain,

- type 2 : aptitude à l'épandage souterrain dans un sol reconstitué,

- type 3 : aptitude à l'épandage par un massif sableux drainé,

D'autres contraintes doivent être prises en compte comme la pente des terrains, l'existence d'exutoires pour les eaux usées ou pluviales, et les problèmes d'accès pour l'entretien ou les travaux. Ces contraintes sont souvent des critères de choix pour des techniques regroupées. On peut alors classer les logements en trois groupes:

- logements sans contraintes particulières;

- logements avec contraintes de sols justifiant le recours à des filières spécifiques;

- logements ne pouvant être assainis à la parcelle.

A ce stade, devra être pris en compte également, le problème d'évacuation des eaux pluviales dans les zones prédéterminées pour un épandage par le sol.

Cette phase permet de détermine!" un avant projet de zonage.

4 - Simulation technico-économique

Pour affiner les solutions à retenir, des études technico-économiques seront conduites dans les zones où plusieurs alternatives restent possibles. Elles étudieront les implications des différents choix sur le prix de l'eau en intégrant toutes les contraintes (nappe, exutoire, prévision d'urbanisation, accès, entretien...).

5 - vérification de la conformité des propositions vis à vis des documents de planification, de la réglementation, et opportunité vis à vis des autres communes.

Cette phase est indispensable pour vérifier la cohérence des propositions, sur un secteur géographique homogène, des zonages effectués par les autres communes.

6 - financement

La réalisation des études préalables à la délimitation est financée par le budget général de la commune. Des subventions spécifiques peuvent être obtenues auprès des agences de l'eau et de certains conseils généraux dans le cadre des aides qu'ils accordent pour améliorer le traitement des eaux usées domestiques.

PRINCIPALES ETAPES DU ZQNAGE

SCHEMA RECAPITULATIF

DELIMITATION DU TERRITOIRE

OBJET DE LA PROCEDURE DE ZONAGE

ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE

ETUDE DU MILIEU PHYSIQUE

VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES PROPOSITIONS VIS A VIS D'AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE LA REGLEMENTATION

SIMULATION FINANCIERE

ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE

PROPOSITIONS ALTERNATIVES DE ZONAGE

PROPOSITIONS DU ZONAGE DEFINITIF (CARTE ET NOTICE)

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION DEFINITIVE DU ZONAGE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

ANNEXE 3 : Eléments de calcul pour le choix des filières d'assainissement non collectif - cas des filières utilisées pour les petits ensembles collectifs

tableau 1 : Surfaces d'épandage (fond des tranchées) en fonction de la perméabilité du sol

|  | VALEUR DE K | 500 à 50 | 50 à 20 | 20 à 10 | 10 à 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (test de percolation à |  |  |  |  |
|  | niveau constant |  |  |  |  |
|  | mm/h) |  |  |  |  |
|  | Hydromorphie | Sol très | Moyennement | Perméabilité | Très peu |
|  |  | perméable | perméable | médiocre | perméable |
|  | Sol bien drainé (pas | 15 m2 de | 25 m2 de | 40 m2 de | 60 m2 de |
|  | de nappe | tranchées | tranchées | tranchées | tranchées |
|  | superficielle) | ou 25 m2 |  |  |  |
|  |  | de lit |  |  |  |
|  |  | d'infiltration |  |  |  |
|  | Sol moyennement | 20 m2 de | 30 m2 de | 50 m2 de |  |
|  | drainé (hauteur de la | tranchées | tranchées | tranchées |  |
|  | nappe voisine de 1 à | ou 35 m2 |  |  |  |
|  | 1,50 m de la surface | de lit . |  |  |  |
|  | du sol) | d'infiltration |  |  |  |

Nota: pour K inférieur à 6 mm/h ou dans les terrains constitués d'argile gonflante, l'épandage souterrain est exclu et peut être remplacé par un lit filtrant drainé.

Désignation                                               Coefficients                     Débits (en litres

Correcteurs                          par jour)

Usager permanent                                              1                                         150

Ecole (pensionnat), caserne, maison                 1                                          150

De repos

Ecole (demi-pension), ou similaire                    0,5                                          75

ARRETE

Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif

NOR: ENVE9650184A

version consolidée au 28 janvier 2008

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’environnement et le ministre délégué au logement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-10 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2 et L. 33 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, notamment son article 26 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 mai 1995 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 juin 1995 ;

Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 7 juillet 1995,

Article 1

L’objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement.

Par “ assainissement non collectif “, on désigne : tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.

- Section 1 : Prescriptions générales applicables à l’ensemble des dispositifs d’assainissement non collectif .

- Article 2

- Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.

- Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l’emplacement de l’immeuble.

- Article 3

- Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :

- 1° Assurer la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration et d’évacuation par le sol ;

- 2° Assurer la protection des nappes d’eaux souterraines.

- Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d’infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d’assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d’épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5).

- Sont interdits les rejets d’effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.

- Si aucune des voies d’évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne peut être mise en oeuvre, le rejet d’effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d’infiltration tel que décrit en annexe est autorisé par dérogation du préfet, conformément à l’article 12 du présent arrêté.

- Article 4

- Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, règlements d’urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d’assainissement...), les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d’eau utilisée pour la consommation humaine.

- Article 5

- Les dispositifs d’assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à assurer :

- Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

- Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;

- L’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse toutes eaux.

- Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l’occupation de l’immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l’occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées :

- Au moins tous les quatre ans dans le cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique ;

- Au moins tous les six mois dans le cas d’une installation d’épuration biologique à boues activées ;

- Au moins tous les ans dans le cas d’une installation d’épuration biologique à cultures fixées.

- Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

- Article 6

- L’élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange.

- Article 7

- Dans le cas où la commune n’a pas pris en charge leur entretien, l’entrepreneur ou l’organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à l’occupant ou au propriétaire un document comportant au moins les indications suivantes :

- a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse ;

- b) L’adresse de l’immeuble où est située l’installation dont la vidange a été réalisée ;

- c) Le nom de l’occupant ou du propriétaire ;

- d) La date de la vidange ;

- e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées ;

- f) Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.

- Section 2 : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d’assainissement non collectif des maisons d’habitation individuelles .

- Article 8

- Les systèmes mis en oeuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter :

- a) Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d’épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées) ;

- b) Des dispositifs assurant :

- - soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées ou lit d’épandage ; lit filtrant ou tertre d’infiltration) ;

- - soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal).

- Article 9

- Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.

- Article 10

- Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis en oeuvre dans le cas de réhabilitation d’installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte :

- a) Un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique ;

- b) Des dispositifs d’épuration conformes à ceux mentionnés à l’article 8.

- Article 11

- Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse d’accumulation, après accord de la commune, dans le cas de réhabilitation d’habitations ou d’installations existantes et s’il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions des articles 8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités prévues à l’article 10.

- Article 12

- Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages d’assainissement non collectif visés aux articles 8 à 11 doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

- Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par arrêté des ministres concernés, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en cas d’innovation technique.

- L’adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du préfet.

- Section 3 : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d’assainissement non collectif des autres immeubles.

- Article 13

- La présente section est applicable aux dispositifs d’assainissement non collectif destinés à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et installations diverses, quelle qu’en soit la destination, à l’exception des maisons d’habitation individuelles.

- Article 14

- L’assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises pour les maisons d’habitation individuelles telles qu’elles sont déterminées à la section 2 du présent arrêté, soit des techniques mises en oeuvre en matière d’assainissement collectif.

- Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d’implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d’entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet.

- Les décanteurs-digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de prétraitement des effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l’assainissement de populations susceptibles de produire une charge brute de pollution organique (évaluée par la demande biochimique en oxygène sur cinq jours) supérieure à 1,8 kg par jour.

- Article 15

- Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l’article 9 doit être mis en place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l’objet d’un calcul spécifique adapté au cas particulier.

- Section 4 : Dispositions générales .

- Article 16

- Les prescriptions figurant dans le présent arrêté peuvent être complétées par des arrêtés du maire ou du préfet pris en application de l’article L. 2 du code de la santé publique, lorsque des dispositions particulières s’imposent pour assurer la protection de la santé publique dans la commune ou le département.

- Article 17

- L’arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant les règles de construction et d’installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation est abrogé.

Article 18

Le directeur général de la santé, le directeur de l’eau et le directeur de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- Annexes

- Article ANNEXE

- Modifié par Arrêté 2003-12-24 art. 1 JORF 13 février 2004

- Caractéristiques techniques et conditions de réalisation des dispositifs mis en oeuvre pour les maisons d’habitation

- 1. Dispositifs assurant un prétraitement

- 1° Fosse toutes eaux et fosse septique.

- Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle reçoit l’ensemble des eaux usées domestiques.

- Elle doit être conçue de manière à éviter les cheminements directs entre les dispositifs d’entrée et de sortie ainsi que la remise en suspension et l’entraînement des matières sédimentées et des matières flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est réservé.

- La hauteur utile d’eau ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante pour permettre la présence d’une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie des effluents.

- Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et à l’accumulation des boues, mesuré entre le fond de l’appareil et le niveau inférieur de l’orifice de sortie du liquide, doit être au moins égal à 3 mètres cubes pour des logements comprenant jusqu’à cinq pièces principales. Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d’au moins 1 mètre cube par pièce supplémentaire.

- Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée d’air et d’une sortie d’air située au-dessus des locaux habités, d’un diamètre d’au moins 100 millimètres.

- Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux vannes doit être au moins égal à la moitié des volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux.

- 2° Installations d’épuration biologique à boues activées.

- Le volume total des installations d’épuration biologiques à boues activées doit être au moins égal à 2,5 mètres cubes pour des logements comprenant jusqu’à six pièces principales.

- L’installation doit se composer :

- - soit d’une station d’épuration biologique à boues activées d’un volume total utile au moins égal à 1,5 mètre cube pour l’ensemble du compartiment d’aération et du clarificateur, suivie obligatoirement, en aval du clarificateur et distinct de celui-ci, d’un dispositif de rétention et d’accumulation des boues (piège à boues) d’un volume au moins égal à 1 mètre cube ou un dispositif présentant une efficacité semblable ;

- - soit d’une station d’un volume total utile au moins égal à 2,5 mètres cubes pour l’ensemble du compartiment d’aération et du clarificateur, ce dernier devant présenter une efficacité semblable au piège à boues mentionné à l’alinéa précédent.

- Pour des logements comprenant plus de six pièces principales, ces volumes font l’objet d’une étude particulière.

- 3° Installations d’épuration biologique à cultures fixées.

- Pour un logement comportant jusqu’à six pièces principales, l’installation d’épuration biologique à cultures fixées comporte un compartiment de prétraitement anaérobie suivi d’un compartiment de traitement aérobie. Chacun des compartiments présente un volume au moins égal à 2,5 mètres cubes.

- Le prétraitement anaérobie peut être assuré par une fosse toutes eaux. Pour des logements comprenant plus de six pièces principales, les volumes des différents compartiments font l’objet d’une étude spécifique.

- 2. Dispositifs assurant l’épuration

- et l’évacuation des effluents par le sol

- 1° Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain).

- L’épandage souterrain doit être réalisé par l’intermédiaire du tuyaux d’épandage placés horizontalement dans un ensemble de tranchées.

- Ceux-ci doivent être placés aussi près de la surface du sol que le permet leur protection.

- La longueur totale des tuyaux d’épandage mis en oeuvre doit être fonction des possibilités d’infiltration du terrain et des quantités d’eau à infiltrer.

- Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils doivent être constitués d’éléments rigides en matériaux résistants munis d’orifices dont la plus petite dimension doit être au moins égale à 5 millimètres.

- La longueur d’une ligne de tuyaux d’épandage ne doit pas excéder 30 mètres.

- La largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d’épandage est de 0,50 mètre minimum. Le fond des tranchées est garni d’une couche de graviers sans fines, d’une granulométrie 10/40 millimètres ou approchant.

- La distance d’axe en axe des tranchées doit être au moins égale à 1,50 mètre.

- Le remblai de la tranchée doit être réalisé après interposition, au-dessus de la couche de graviers, d’un feutre ou d’une protection équivalente perméable à l’air et à l’eau.

- L’épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le permet.

- Il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des effluents dans le réseau de distribution.

- 2° Lit d’épandage à faible profondeur.

- Le lit d’épandage remplace les tranchées à faible profondeur dans le cas des sols à dominante sableuse où la réalisation des tranchées est difficile.

- Il est constitué d’une fouille unique à fond horizontal.

- 3° Lit filtrant vertical non drainé et tertre d’infiltration.

- Dans le cas où le sol présente une perméabilité insuffisante, un matériau plus perméable (sable siliceux lavé) doit être substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de 0,70 mètre sous la couche de graviers qui assure la répartition de l’effluent distribué par des tuyaux d’épandage.

- Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l’épandage doit être établi à la partie supérieure d’un tertre réalisé au-dessus du sol en place.

- 3. Dispositifs assurant l’épuration des effluents avant rejet

- vers le milieu hydraulique superficiel

- 1° Lit filtrant drainé à flux vertical.

- a) Lit à massif de sable.

- Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol reconstitué tel que décrit dans la présente annexe.

- A la base du lit filtrant, un drainage doit permettre d’effectuer la reprise des effluents filtrés pour les diriger vers le milieu hydraulique superficiel ; les drains doivent être, en plan, placés de manière alternée avec les tuyaux distributeurs.

- La surface des lits filtrants drainés à flux vertical doit être au moins égale à 5 mètres carrés par pièce principale, avec une surface minimale totale de 20 mètres carrés.

- Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l’épandage doit être établi à la partie supérieure d’un tertre réalisé au-dessus du sol en place.

- b) Lit à massif de zéolite.

- Ce dispositif peut être utilisé pour les habitations de 5 pièces principales au plus. Il doit être placé à l’aval d’un prétraitement constitué d’une fosse septique toutes eaux de 5 mètres cubes au moins.

- La surface minimale du filtre doit être de 5 mètres carrés. Il comporte un matériau filtrant à base de zéolite naturelle du type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches : une de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossière (2-5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de 50 cm après tassement.

- Le système d’épandage et de répartition de l’effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l’effluent.

- Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de zéolite par une géogrille. L’épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.

- L’aération du filtre est réalisée par des cheminées d’aération.

- Ce dispositif ne peut être utilisé lorsque des usages sensibles, telles la conchyliculture ou la baignade existent à proximité du rejet.

- 2° Lit filtrant drainé à flux horizontal.

- Dans le cas où le terrain en place ne peut assurer l’infiltration des effluents et si les caractéristiques du site ne permettent pas l’implantation d’un lit filtrant drainé à flux vertical, un lit filtrant drainé à flux horizontal peut être réalisé.

- Le lit filtrant drainé à flux horizontal est établi dans une fouille à fond horizontal, creusée d’au moins 0,50 mètre sous le niveau d’arrivée des effluents.

- La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en tête, par une canalisation enrobée de graviers 10/40 millimètres ou approchant dont le fil d’eau est situé à au moins 0,35 mètre du fond de la fouille.

- Le dispositif comporte successivement, dans le sens d’écoulement des effluents, des bandes de matériaux disposés perpendiculairement à ce sens, sur une hauteur de 0,35 mètre au moins, et sur une longueur de 5,5 mètres :

- Une bande de 1,20 mètre de gravillons fins 6/10 millimètres ou approchant ;

- Une bande de 3 mètres de sable propre ;

- Une bande de 0,50 mètre de gravillons fins à la base desquels est noyée une canalisation de reprise des effluents.

- L’ensemble est recouvert d’un feutre imputrescible et de terre arable.

- La largeur du front de répartition est de 6 mètres pour 4 pièces principales et de 8 mètres pour 5 pièces principales ; il est ajouté 1 mètre supplémentaire par pièce principale pour les habitations plus importantes.

- 4. Autres dispositifs

- 1° Bac à graisses.

- Le bac à graisses (ou bac dégraisseur) est destiné à la rétention des matières solides, graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères.

- Le bac à graisses et les dispositifs d’arrivée et de sortie des eaux doivent être conçus de manière à éviter la remise en suspension et l’entraînement des matières grasses et des solides dont l’appareil a réalisé la séparation.

- Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matières retenues en dessous de l’orifice de sortie, doit être au moins égal à 200 litres pour la desserte d’une cuisine ; dans l’hypothèse où toutes les eaux ménagères transitent par le bac à graisses, celui-ci doit avoir un volume au moins égal à 500 litres.

- Le bac à graisses peut être remplacé par une fosse septique.

- 2° Fosse chimique.

- La fosse chimique est destinée à la collecte, la liquéfaction et l’aseptisation des eaux vannes, à l’exclusion des eaux ménagères.

- Elle doit être établie au rez-de-chaussée des habitations.

- Le volume de la chasse d’eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique ne doit pas dépasser 2 litres.

- Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal à 100 litres pour un logement comprenant jusqu’à trois pièces principales. Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d’au moins 100 litres par pièce supplémentaire.

- La fosse chimique doit être agencée intérieurement de telle manière qu’aucune projection d’agents utilisés pour la liquéfaction ne puisse atteindre les usagers.

- Les instructions du constructeur concernant l’introduction des produits stabilisants doivent être mentionnées sur une plaque apposée sur l’appareil.

- 3° Fosse d’accumulation.

- La fosse d’accumulation est un ouvrage étanche destiné à assurer la rétention des eaux vannes et, exceptionnellement, de tout ou partie des eaux ménagères.

- Elle doit être construite de façon à permettre leur vidange totale.

- La hauteur du plafond doit être au moins égale à 2 mètres.

- L’ouverture d’extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de 0,70 par 1 mètre de section.

- Elle doit être fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie du point de vue de la résistance et de l’étanchéité.

- 4° Puits d’infiltration.

- Un puits d’infiltration ne peut être installé que pour effectuer le transit d’effluents ayant subi un traitement complet à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et à condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinés à la consommation humaine.

- La surface latérale du puits d’infiltration doit être étanche depuis la surface du sol jusqu’à 0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est recouvert d’un tampon.

- La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface latérale et fond) au moins égale à 2 mètres carrés par pièce principale.

- Le puits d’infiltration doit être garni, jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux, de matériaux calibrés d’une granulométrie 40/80 ou approchant.

- Les effluents épurés doivent être déversés dans le puits d’infiltration au moyen d’un dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur l’ensemble de la surface, de telle façon qu’ils s’écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long des parois.

Arrêté interministériel du 03 décembre 1996

MODIFIANT L’ARRETE DU 06 MAI 1996 FIXANT LES PRESCRIPTIONS

TECHNIQUES APPLICABLES AUX SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ENVE9760004A

Publié au Journal officiel « Lois et Décrets » du 28 janvier 1997

Au paragraphe 4 (deuxièmement, alinéa 4) de l’annexe  l’arrêté du 06-05-1996 il est inséré, après les mots : « logement comprenant », les mots : « jusqu’à 3 pièces principales. Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d’au moins ».

CODES GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article L. 2224-1

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Article L. 2224-2

(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 75 Journal Officiel du 13 avril 1996)

(Loi n° 2005 – 1719 du 30 décembre 2005 art. 91 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

(Loi n° 2006 – 1771 du 30 décembre 2006 art. 125 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L.2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2°Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prise en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement.

L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable :

1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d’assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices ;

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d’élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de ………….

Article L. .2224-8

(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 54 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

I. -  Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.

II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obstruction des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.

L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescription techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Article L. 2224 - 10

(Loi n° 2006 - 1772 du 30 décembre 2006 art. 54 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;

2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilité des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

Article R. 2224 – 17

(Décret n° 2006 – 503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 2006)

Les systèmes d’assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l’environnement.

Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l’arrêté prévu à l’article R . 2224 – 11.

Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d’assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l’environnement.

Article R. 2333 – 121

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333 – 122 à R. 2333 – 132.

Article R 2333 – 122

Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif.

Lorsque le service d’assainissement concerne à la fois l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d’assainissement, ou le budget commun d’eau et d’assainissement établi dans les conditions fixées par l’article L. 2224 – 6, ou l’état sommaire mentionné à l’article L. 2221 – 11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.

En cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

Article R 2333 – 126

La redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci.

La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R 2333 – 122 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

La part représentative des prestations d’entretien n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

Article R 2333 – 128

Le recouvrement, à l’exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.

En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l’exploitant du réseau public de distribution d’eau est tenu de communiquer aux services d’assainissement, dans un délai d’un mois à compter de sa propre facturation , les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.

Article R 2333 – 129

La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut au nom du propriétaire du fond de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l’immeuble.

Toutefois, la part de la redevance d’assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l’implantation et de la bone exécution des installations est facturée au propriétaire de l’immeuble.

Article L. 2573- 24

(Ordonnance n° 2002 – 1450 du 12 décembre 2002 art. 6 du Journal Officiel du 14 décembre 2002)

(Loi n° 2002 – 1772 du 30 décembre 2006 art. 54 du Journal Officiel du 31 décembre 2006)

I – Les articles L. 2224 – 7 à L. 2224 – 12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. – La réalisation du diagnostic et la mise en œuvre du contrôle des installations d’assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l’article L. 2224 – 8 et au 2° de l’article L. 2224 – 10 et, dans les zones d’assainissement collectif définies en application de l’article L. 2224 – 10, l’ensemble des prestations de collecte et d’épuration des rejets doivent en état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.