## Feuil1
Comme à l'école primaire : problème de robinet !
Un couple sans enfant consomme en moyenne 100 M3 d'eau par an. Le relevé 2007/2008 indique 530 M3 - Combien de temps sont-ils restés sous la douche, en sus des toilettes normales ?
Débit en Litres mesuré | en |  |  | COMPOSITION DU FOYER : 2 adultes
10 | 20 | secondes
30 | 60 | secondes
1800 | 60 | minutes
Relevé en 2008 | 530000 | soit un débit réalisé en | 294.4444 | heures | robinet OUVERT A FOND
Consommation usuelle moyenne | 100000 | litres
Travaux 2007/2008 | 90000 | litres |  |  | Nettoyage et remplissage de la piscine de 75 M3
Restent | 340000 | Litres anormaux | soit | 188.8889 | heures robinet OUVERT A FOND
Arrosage du "jardin" | 25000 | Litres TRES généreux vu l'état des plantes
Inexpliqués | 315000 | soit en temps |  | 175 | heures robinet OUVERT A FOND ou | 7.2917 | jours sous la douche 24/24
L'arrosage des quelques espaces verts et plate-bandes est géré par des systèmes automatiques fiables et performants. Les arroseurs sont du type asperseurs à faible débit voire du quasi goutte à goutte, à tour de rôle sur 4 zones. Le débit MAXIMUM ne peut jamais dépasser celui indiqué dans le tableau, si tant est qu'il l'atteint. La consommation semble s'affoler depuis les travaux de 2007 et l'installation du compteur dans la chaussée. Les vibrations engendrées par le passage des véhicules sur le système pourrait-il être la cause d'un dérèglement , hypothèse émise par un plombier venu inspecter mon circuit sans déceler de fuite ? D'autre part, que sait-on de l'action du manganèse sur ces systèmes de comptage? L'eau est d'une qualité immonde : filtres à l'appui si nécessaire !
Vous n'ignorez pas que les compteurs d'eau ne sont pas éternels ni exempts de défauts. Leur durée de vie est au maximum de 10 ans pour l'eau chaude et au maximum 15 ans pour l'eau froide. Pour ne parler que du notre, fourni par la commune, il date de 1995. Enfin, ils sont classés en fonction d'une norme de qualité et de fiabilité : de A à D pour l'eau chaude et de A à C pour l'eau froide. Le notre est noté "A" pour ABSOLUMENT A EVITER car le classement de qualité est INVERSE : A= NUL , B = PASSABLE et C = CONFORME (mais plus cher). Comment reconnaître cette précision? C'est simple, c'est indiqué dessus. Notre compteur porte la mention : 95 E A avant le numéro de série.
Il semblerait également que de nombreux consommateurs vont voir leur facture "exploser" cette année sans que cela ait attiré l'attention du gestionnaire. Avez-vous entendu parler des dégats et erreurs sur les appareils de comptage dûs à la compression de l'air dans le réseau lors des travaux? Je joins une documentation précise à ce sujet, le village étant en travaux sur les réseaux....et les bulles remontent toujours !
Je suis certain que vous reconnaîtrez l'existence de mon problème, comme celui d'autres habitants. Je demande la remise de ces 315 M3
Dans l'attente d'une décision de bon sens, recevez, Monsieur le Maire, mes salutations très distinguées.
Monsieur Jean-Marie AGEZ